## Arkusz1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
FORMULARZ CENOWY
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 1.
1 | Naczynko elektrochemiczne Zestaw obejmuje: • Naczynko elektrochemiczne wyposażone w elektrodę odniesienia Ag/AgCl oraz elektrodę zliczającą Pt; • Zapasowy element szklany naczynka. Dodatkowe parametry: • Naczynko cylindryczne z pokrywą wyposażoną w otwory umożliwiające zamocowanie próbki badanej, elektrod i miernika temperatury. • Wymiary wewnętrzne naczynka: średnica 50 mm, wysokość 60 mm. Atlas-Sollitech NSG50/60 lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja: brak
termin dostawy: 28 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
…..........................................................................................
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 2.
1 | Elektroda pracująca z węgla szklistego • Średnica elektrody – 4 mm, kołnierz PTFE Dodatkowe parametry: • Kompatybilna z naczynkiem elektrochemicznym C2012A1 Ossila Ossila C2013G1 lub równoważne | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja: brak
termin dostawy: 28 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
…..........................................................................................
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 3.
1 | Zestaw minireaktorów autoklawowych do syntezy hydrotermalnej 1. 1szt. • autoklaw ze stali nierdzewnej SS-304 ( lub równowazny) z wkładką PTFE, pojemność 100 mL, ciśnienie pracy do 3 MPa, system zamykania: gwintowana nakrętka z wyjmowalną rączką; • zapasowa wkładka PTFE 2. 1 szt. • autoklaw ze stali nierdzewnej SS-304 (lub równowazny) z wkładką PPL, pojemność 100 mL, ciśnienie pracy do 3 MPa, system zamykania: gwintowana nakrętka z wyjmowalną rączką; • zapasowa wkładka PPL. 3. Dodatkowe parametry: • Maksymalna temperatura pracy: 230°C (autoklaw w wkładką PTFE), 280°C (autoklaw w wkładką PPT); • Dopuszczalna szybkość grzania/chłodzenia: 5°C/min. TEFIC BIOTECH CO., LIMITED HYD-100, PPL-100 lub równoważne | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja: 12 mcy
termin dostawy: 28 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
…..........................................................................................
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 4.
1 | Zestaw do termostatycznej homogenizacji ultradźwiękowej Zestaw obejmujący: • Jednostkę sterującą (generator) z panelem sterującym; • Głowicę ultradźwiękową phi=6mm; • Naczynie reakcyjne z płaszczem wodnym o pojemności 250 mL; • Statyw. Dodatkowe parametry: • Częstotliwość ultradźwięków: 20-25 kHz; • Moc ultradźwięków regulowana w zakresie 50-1000 W; • Regulowana sekwencja impulsów ultradźwiękowych; • Kontrola temperatury homogenizacji; • Złącze uszczelniające naczynie reakcyjne i głowicę ultradźwiękową. TEFIC BIOTECH TF-1000D lub równoważne | zsetaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja: min. 12 mcy
| termin dostawy: 28 dni kal. |  |  |  |  | …..........................................................................................
| Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji. |  |  |  |  | Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 5.
1 | Moduł centralny OSL- Luminescencja optycznie stymulowana Specyfikacja techniczna: • wykonywanie instrukcji, zarządzanie czasem, zbieranie danych, kontrola modułu stymulacji i detekcji, synchronizacja procesów • 32 bitowy mikrokontroler Cortex-M3 (lub równoważny) • komunikacja z PC przez USB2.0 • kompatybilny z aplikacją sterującą Helios wykonywanie instrukcji, zarządzanie czasem, zbieranie danych, kontrola modułu stymulacji i detekcji, synchronizacja procesów wymagane szkolenie on line (4 osoby. 2 godziny) Zero-Rad HB/850/mc lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja: min. 24 mce
termin dostawy: 30 dni kal.
| Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji. |  |  |  |  | …..........................................................................................
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 6.
1 | Przetwornik ultradźwiękowy do pracy w kontakcie z badanym materiałem o częstotliwości głównej 1 MHz i średnicy aktywnej 0.5 cala, na falę poprzeczną generowaną bezpośrednio z przetwornika prostopadle do jego powierzchni aktywnej (typ Normal Incidence Shear Wave), typ gniazda prosty tzw. (Right microdot Connector), typ z ang. Fingertip Case Style Olympus V153-RM \U8403065 lub równoważny | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja: min. 3 mce
termin dostawy: 84 dni kal.
| Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji. |  |  |  |  | …..........................................................................................
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 7.
1 | Miernik cęgowy mocy 1000A, AC/DC TRMS, VA/W/VAR, PF, THD, 3-faz, AmpTip Wyświetlacz podwójny: 6000 cyfr / 9999 cyfr + 999 cyfr z podświetlaniem /Szczęki 51 mm. do przewodników o dużych i małych przekrojach Cęgowy miernik mocy z funkcjami multimetru 1000A AC/DC / Normy: CAT III 1kV oraz CAT IV 600V AC/DC Pomiar AC oraz AC+DC True RMS dla napięcia, prądu, harmonicznych oraz mocy/Odczyty mocy: W (moc czynna), VAR (moc bierna) oraz VA (moc pozorna) Podwójny wyświetlacz Volt/Amp+THD%, Volt/Amp+DF%, ~VA/W/VAR+PF oraz AC+DC_VA+DCA / Odczyty 3-fazowej mocy przy niezrównoważonym obciążeniu; możliwość wyboru obliczeń 3 i 4-przewodowych / Bezpośrednie zasilanie jednofazowe, 3-fazowe zasilanie ze zrównoważonym obciążeniem, moc pozorna AC+DC Odczyty poszczególnych harmonicznych H02 do H25, Volt/Amp, THD% oraz DF% w trybie V/A AC / Składowa stała Hdc DC ujęta w pomiarach harmonicznych w trybie V/A AC+DC/THD% (całkowite zniekształcenia harmoniczne) funkcji V/A od 2% do 600% / DF% (całkowity współczynnik zniekształceń) funkcji V/A od 2% do 100%./ACV (z filtrem dolnoprzepustowym) i DCV dla zakresów 60,00 V i 999,9 V / AC+DCV dla zakresu 999,9V; szerokość pasma do 3kHz/Pomiar ACA, AC+DCA i DCA, zakresy 999,9A/ AmpTip® Niskoprądowy pomiar ACA, AC+DCA i DCA; zakres 40,00A /Pomiar cęgami ACA-Hz oraz przewodami ACV-Hz od 40,00 Hz do 70,00 Hz / Temperatura, sonda typu K od -40,0°C do 400,0°C lub od -40,0°F do 752,0°F / Pomiar pojemości Cx od 10,0μF do 999,9μF dla kondensatorów rozruchowych silników /Test diody/Bezkontaktowa detekcja EF (pola elektromagnetycznego) - NCV / Kontaktowe wykrywanie EF dla bardziej precyzyjnego wykrywania przewodników pod napięciem / Pomiar rezystancji: zakresy 600,0Ω i 6000kΩ / Tryb pomiarów względnych - Relative Zero Mode i tryb zerowania dla pomiarów DC / Data Hold / REC MAX/MIN do porównywania i rejestrowania skrajnych odczytów / Latarka (doświetlanie miejsca pomiaru) Zgodność z normami UL, UKCA i CE / Zabezpieczenie przepięciowe 8kV 1.2/50μs / Ogólne zabezpieczenie wejścia 1kV AC/DC dla wszystkich funkcji Wytrzymała, ognioodporna obudowa z oddzielnym dostępem do baterii / Próbkowanie: Nominalnie 2 x/s / Pomiar True RMS: AC & AC+DC Bezpieczeństwo: Podwójna izolacja na IEC/UL/EN/BSEN 61010-1 Ed. 3.1, IEC/UL/EN/BSEN 61010-2-032 Ed. 4.0, IEC/UL/EN/BSEN 61010-031 Ed. 2.0 i odpowiednio CAN/CSA-C22.2 do pomiarów Cat. III 1000V AC & DC oraz Cat. IV 600V AC & DC / Ochrona przepięciowa: 8.0kV (1.2/50us surge) Kompatybilność elektromagnetyczna: Zgodna z EN61326-1 / Zasilanie: 2x bateria 1.5V AA (IEC LR6) / Pobór mocy: Typowo 33 mA dla funkcji prądu i zasilania oraz 22 mA dla innych funkcji. / Sygnalizacja wyczerpanej baterii: < ok. 2.5V / Wymiary: max 258 x 94 x 44mm / Masa: 394 g / Temperatura pracy: -10°C to 50°C / Maksymalna wilgotność względna 80% dla temperatury do 31°C, malejąca liniowo do 50%, wilgotność względna przy 50°C / Stopień zanieczyszczenia: 2 / Temperatura przechowywania: -20°C do 60°C, < 80% R.H. (z wyjętą bateria) / Wys.pracy: poniżej 2000m n.p.m. / Wsp. temperaturowy: nominal. 0.15 x (określona dokładność) / °C @ (-10°C -- 18°C lub 28°C -- 50°C), jeśli nie określono inaczej / Auto Power Off: / APO - autowyłączenie zasilania: po 30 min bezczynności/APO - pobór prądu: 25µA typowo/ Zabezpieczenie przeciążeniowe: / Prąd przez cęgi pomiarowe: 1000A rms at <400Hz / Napięcie poprzez gniazda pomiarowe: 1100V rms / Inne funkcje za pośrednictwem gniazd: 1000V rms / W zestawie: przewody pomiarowe/instrukcja obsługi/miękki pokrowiec/termopara typu K z wtykiem bananowym Bkp60 BRYMEN BM-099 lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja: min. 12 mcy
termin dostawy: 14 dni kal.
| Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji. |  |  |  | …..........................................................................................
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika