**Załącznik nr 2 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym na: Wykonanie przeglądu sprzętu dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie (ostatecznym) wskazanym w załączniku nr 3do SWZ (***nie dotyczy*** *pozycji wskazanej jako „w ciągu 21 dni od dnia zawarcia umowy*”) rozpoczęcie czynności nie wcześniej niż w terminie 14 dni kalendarzowych przed dniem wskazanym w ww., załączniku, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Przedmiot zamówienia ma na celu zapewnienia, iż parametry pracy są zgodne z założonymi przez producenta parametrami.

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, jednorazowej usługi przeglądu sprzętu określonego w zał. nr. 3 do SWZ w następującym zakresie:

1) sprawdzenie ogólnego stanu technicznego sprzętu medycznego oraz zgodności danych znajdujących się w Paszporcie Technicznym tj. *nr seryjny, model, rok produkcji;*

2) wykonanie okresowej konserwacji sprzętu;

3) Sprawdzenie parametrów decydujących o bezpiecznej eksploatacji urządzenia wg obowiązujących norm;

4) określenie czy sprzęt może być dopuszczony do użytku;

5) sporządzenie orzeczeń o stanie sprzętu nie nadającego się do naprawy;

6) wskazanie zakresu niezbędnych napraw stwierdzonych w czasie przeglądu w celu dopuszczenia sprzętu do użytku;

7) dokonanie odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego m.in. data przeglądu, ocena techniczna określająca czy urządzenie jest sprawne i nadające się do eksploatacji, wykaz wymienianych części, jeżeli są wymagane – czynności w ppkt 11, termin kolejnego przeglądu, pieczątka i podpis Wykonawcy

8) wykonanie wykazu sprawnych urządzeń i sprzętu medycznego w formie papierowej w 1 egz.
i elektronicznej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ;

9) wykonanie wykazu niesprawnych urządzeń i sprzętu medycznego w formie papierowej w 1 egz.

i elektronicznej – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ; wraz z kosztami ich naprawy

10) po zakończeniu prac objętych przedmiotem zamówienia umieszczenie na każdej jednostce sprzętowej naklejki zawierającej:

a. w przypadku wyniku pozytywnego:

a) sprzęt sprawny,

b) datę wykonania przeglądu,

c) datę kolejnego przeglądu,

b. w przypadku niesprawności sprzętu:

a) sprzęt niesprawny,

b) datę wykonania przeglądu.

11) legalizację/walidację/kalibrację/aktualizację oprogramowania – jeśli jest wymagana do wykonania w danym sprzęcie

4. W terminie do 7 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca protokolarne przekazanie Zamawiającemu wypełnione Paszporty Techniczne zgodnie z w pkt. 3 ppkt oraz dokumenty wskazane w pkt 3 ppkt 8) i 9) oraz oświadczenie iż zostały wykonane czynności określone w pkt. 3 ppkt 10) i 11).

5. Wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia w dni robocze w godz. 07:30 – 14:30 w siedzibie Zamawiającego:

1) Świnoujściu przy:

a. ul. Mieszka I 7;

b. ul. Powstańców Śląskich 2/4 – stacja dializ, ( poniedziałek, środa i piątek w godz. 0730 – 1800, wtorek i czwartek w godz. 0730- 1500

c. ul. Dąbrowskiego 4-Pracownia RTG, USG, Medycyna pracy

d. ul. Jana z Kolna 12;

e. ul. Mieszka I 4;

f. Międzyzdrojach przy ul. Niepodległości 10 A – poradnia ginekologiczna

6. W przypadku konieczności wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt i ryzyko dokona jego transportu z i do siedziby Zamawiającego. Po wcześniejszym otrzymaniu pisemnej zgody Zamawiającego na wykonanie przedmiotowej czynności.

7. Wykonawca o rozpoczęciu i zakończeniu codziennych czynności objętych przedmiotem zamówienia powiadomi telefonicznie pracownika Działu Technicznego p. Katarzynę Jałoszyńską, nr tel. 0-91-32-67-315.

8. Wykonawca usługę zrealizuje zgodnie z posiadana przez siebie wiedzą techniczną, dobrą praktyką, należytą starannością, obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. oraz wymaganiami producenta określonymi w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji.

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane wykonywaniem usługi objętej przedmiotem postępowania w tym za szkody zatrudnionych przez niego pracowników/podwykonawców.