## SWZ
...............................................
pieczęć Wykonawcy i nr tel./ faxu
...............................................
REGON
.......................................
NIP
Formularz Cenowy Część 4
Serwer pamięci masowej + szyny do montażu Nr1 Parametry minimalne* (1) |  | Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)* (2) | liczba szt. | Cena netto za szt. | Wartość netto | Podatek od towarów i usług % | Wartość brutto
Typ | należy wskazać -> |  | 1
Producent | należy wskazać ->
Obudowa | 1. Typu Rack, wysokość maksymalnie 3U.
2. Możliwość instalacji minimum 16 dysków SATA Hot-Plug.
3. Obudowa musi zawierać układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę modułu zasilania w razie awarii bez konieczności wyłączania urządzenia.
4. Obudowa musi być wyposażona w szyny montażowe umożliwiające wysunięcie urządzenia z szafy rack.
5. Obudowa musi zawierać minimum 16 kieszeni na dyski.
6. Obudowa musi posiadać przycisk zasilanie i reset.
7. Urządzenie musi być wyposażone w szyny RACK (zamawiający posiada szafy o głębokości od 50cm do 70cm)
8. Urządzenie musi posiadać wskaźniki LED (zasilanie, stan każdego dysku).
Procesor | 1. co najmniej 4-rdzeniowy (8wątków), 64 bitowy dedykowany do pracy z zaoferowanym urządzeniem, osiągający teście wydajności Multithread https://cpubenchmark.net uzyskał min. 4820 pkt.
2. musi posiadać mechanizm szyfrowania sprzętowego AES-NI.
Pojemność i możliwości rozbudowy | 1. Minimalna pojemność dysków obsługiwana przez urządzenie, którą można osiągnąć montując komplet dysków dostępnych w sprzedaży, o największej pojemności: 380 TB
2. Urządzenie musi mieć możliwość podłączenia dodatkowo min. 2 jednostek rozszerzających, każda po 12 dysków.
3. Urządzenie musi mieć możliwość podłączenia dodatkowych dysków twardych z możliwością mieszania dysków o różnych prędkościach i pojemnościach.
4. Rozbudowa o dodatkowe moduły dla obsługiwanych dysków powinna odbywać się wyłącznie poprzez zakup takich modułów bez konieczności zakupu dodatkowych kart rozszerzeń, licencji lub specjalnego oprogramowania aktywującego proces rozbudowy.
5. Minimalna pojemność dyskow obsługiwana przez urządzenie wraz z jednostkami rozszerzającymi, którą można osiągnąć montując komplet dysków o największej pojemności - 950TB
Pamięć RAM | 1. Zainstalowane co najmniej 16 GB pamięci RAM
2. Możliwość rozbudowy do min. 64GB pamięci RAM
3. Gniazda pamięci UDIMM
4. Rodzaj pamięci DDR4 ECC
Kontrolery dyskowe, I/O | 1. Zainstalowany sprzętowy kontroler dysków umożliwiający konfiguracje poziomów RAID: JBOD, 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, hotspare.
2. Urządzenie musi wspierać technologię RAID umożliwiającą zdefiniowanie przestrzeni zapasowej (spare) na dyskach w grupie i następnie w przypadku uszkodzenia dysku, odbudowę z wielu dysków do wielu dysków.
3. Zainstalowany kontroler umożliwiający obsługę napędów SATA3
4. Musi być możliwość zdefiniowania dysków zapasowych (spare). Dyski zapasowe muszą być dostępne dla wszystkich grup RAID zdefiniowanych w obrębie macierzy. Podczas awarii dysku kontroler macierzy dyskowej musi automatycznie rozpoczynać odtwarzanie danych na fizycznym dysku zapasowym.
5. Serwer NAS musi wspierać obsługę dysków wewnętrznych w formacie EXT4.
6. Serwer NAS musi wspierać obsługę dysków zewnętrznych w formacie EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+
7. Serwer NAS musi obsługiwać dyski 3,5" i 2,5"
8. Serwer NAS musi wspierać standard SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s oraz SSD
9. Serwer NAS musi obsługiwać dyski o pojemności 24TB
Możliwości dynamicznej zmiany parametrów | Wewnętrzne rozwiązania urządzenia, muszą umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów (bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie i grupie dysków):
1. możliwość zmiany poziomu RAID dla istniejącej grupy RAID: RAID1->RAID5, RAID5->RAID6
2. możliwość dodawania dysków do istniejących grup RAID,
3. możliwość powiększania rozmiaru wolumenów logicznych,
4. możliwość zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych, bez potrzeby kopiowania danych oraz rezerwacji dodatkowej przestrzeni na potrzeby tej operacji,
5. możliwość dodawania modułów rozszerzających (półek dyskowych) oraz dysków bez przerywania pracy macierzy dla dowolnej konfiguracji macierzy,
6. możliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia (firmware) w trybie online.
Partycje | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność partycjonowania na odseparowane od siebie logicznie systemy, na których rezydują osobne dyski logiczne.
Obsługiwane systemy operacyjne | 1. Apple Mac OS 10.7 i nowsze, Linux and UNIX, Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 11
2. Microsoft Windows Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2022, 2025
Kontrolery sieciowe | 1. Min. 2x 2,5 Gb/s LAN, RJ-45.
2. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych portów USB.
3. Obsługa funkcji Link Aggregation
4. Obsługa funkcji Wake on LAN.
Porty | 1. min 1 x USB w wersji USB 3.2 Gen 1 (Typ A)
2. min 2 x USB w wersji USB 3.2 Gen 2 (Typ C)
3. min 1 x USB w wersji USB 3.2 Gen 2 (Typ A)
4. ilość portów USB nie może być uzyskana przez użycie koncentratorów USB
Wyjście HDMI™ | Opcjonalne przez kartę graficzną PCIe
Zasilanie | Redundantne zasilacze (min. dwa) hotplug o mocy min. 500W każdy.
Oprogramowanie zarządzające | Dedykowane oprogramowanie w języku polskim z interfejsem graficznym, zarządzające i diagnostyczne (komunikacja przy wykorzystaniu protokołu HTTP/HTTPS) dostarczone przez producenta urządzenia, które posiada następujące możliwości:
1. konfigurację kontrolera RAID
2. instalację dodatkowego oprogramowania
3. zdalne zarządzanie
4. aktualizację oprogramowania
5. Utworzenie kopii wszystkich ustawień, włącznie z kontami użytkowników, nazwą serwera, konfiguracją sieci itp.
6. Log systemowy: użytkownicy online, system zdarzeń,
7. Szybki podgląd stanu urządzenia w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w urządzeniu systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. rodzaj procesora, temperatura procesora, obciążenie procesora (każdy proces oddzielnie), zużycie pamięci RAM, wydajność dysków, temperatura każdego dysku, obroty wentylatora, zasilacze, wykorzystanie przepustowości pasma, status sieci, stan poszczególnych usług, wersja oprogramowania itd.).
8. Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia (w tym uszkodzenia) i wysyłanie ich mailem do administratora
9. Możliwość przywrócenia domyślnych ustawień serwera, kart sieciowych, kontrolera RAID.
10. Tworzenie użytkowników, przydzielanie uprawnień, przydzielanie miejsca na dysku.
Usługi, aplikacje, protokoły | 1. Klient AD, DHCP, VPN
2. Współpraca z usługami Google Workspace i Microsoft 365
3. Obsługa protokołu AFP v3.3, CIFS, FTP, FTPS, iSCSI, NFS v3, PPTP, SFTP, SMB, SNMP, SNTP, SMSC, SSH, TCP/IP (IPv4 i IPv6), Telnet, VPN
4. Program antywirusowy
5. Serwer AD, DHCP, FTP, RADIUS, VPN, WWW, NTP, LDAP
6. Serwer musi mieć możliwość pełnienia funkcji rejestratora do kamer IP
7. Urządzenie musi posiadać możliwość utworzenia komputerowego środowiska wirtualnego (certyfikaty Vmware, Microsoft Hyper-V, Citrix, Veeam
7. Urządzenie musi posiadać możliwość tworzenia wirtualnych sieci komputerowych
8. Serwer mediów DLNA
Odporność na awarie | 1. Awaria dowolnego dysku nie może powodować przerwania dostępu do pozostałych dysków w urządzeniu.
2. Awaria dowolnego modułu rozszerzającego nie może powodować przerwania dostępu do dysków w pozostałych modułach rozszerzających jak i w samym urządzeniu.
3. Awaria jednego z zasilaczy nie może powodować przerwy w pracy urządzenia i możliwa musi być wymiana uszkodzonego zasilacza bez przerywania pracy urządzenia
Gwarancja | 1. Serwer NAS musi mieć minimum 60 miesiący gwarancji.
2. Dostępna telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt.
Dokumentacja, inne | 1. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta,
2. Urządzenie musi być fabrycznie nowe i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego.
3. Urządzenie musi posiadać deklarację CE.
4. Musi istnieć możliwość aktualizacji z sieci Internet za pośrednictwem strony WWW producenta serwera lub bezpośrednio przez wewnętrzna oprogramowanie;
5. Możliwość aktualizacji i pobrania oprogramowania do oferowanego modelu serwera NAS w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet z serwera producenta sprzętu za pomocą interfejsu WWW urządzenia;
6. Dokumentacja w języku polskim lub angielskim.
7. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Paramertry pracy | 1. Temperatura robocza 0 ~ 40˚C
2. Wymiary max 140 x 440 x 380 mm
3. Waga netto max 14kg
4. Wilgotność pracy 5~95% R.H.
5. Zasilacz min 500W (x2), 100-240V AC, 50/60 Hz
Zamawiający obecnie posiada urządzenia firmy Qnap. Istnieje konieczność kompatybilności oprogramowania zamawianego urządzenia z urządzeniami, które Zamawiający obecnie posiada. | Przykładowy model spełniający powyższe parametry: QNAP TS-1673AU-RP
Komputer Parametry minimalne* (1) |  | Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)* (2) | liczba szt. | Cena netto za szt. | Wartość netto | Podatek od towarów i usług % | Wartość brutto
Typ, Zastosowanie | Komputer stacjonarny, wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych oraz graficznych |  | 1
Producent | należy wskazać ->
Typ / model | należy wskazać ->
Procesor | Min. 6 rdzeni, 12 wątków, min. 3.20-4.60 GHz, min 12MB cache, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 12700 punktów.
Chipset | Zgodny z procesorem
Pamięć RAM | min. 16 GB DDR4
Karta graficzna | Wbudowana
Wielkość pamięci karty graficznej | Pamięć współdzielona
Dysk SSD | Min. 500 GB
Napęd optyczny | Tak (nagrywarka DVD) - opcjonalnie napęd zewnętrzny
Łączność | LAN 1 Gb/s
Złącza | Z przodu obudowy - min 4 szt. USB (w tym 2 w wersji 3.0) Z tyłu obudowy - min 6 szt. USB (w tym 3 w wersji 3.0) HDMI lub DVI lub DP - min 2szt RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Wejście zasilania - 1 szt.
Ilość interfejsów | Liczba interfejsów nie może być uzyskiwana poprzez stosowanie przejściówek czy konwerterów.
Zainstalowany system operacyjny | Zainstalowany Microsoft Windows 11 Pro lub równoważny załącznik nr. 1
Gwarancja | 12 miesięcy
Obudowa | Tower / minitower / miditower
Przykładowy model | HP EliteDesk 800 G4 SFF i7-8700 16 GB 512 SSD
Stan urządzenia | Używany
Akcesoria i oprogramowanie (zgodne z opisem pod tabelą)* (1) |  | Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)* (2) | liczba szt. | Cena netto za szt. | Wartość netto | Podatek od towarów i usług % | Wartość brutto
Dysk Twardy 10TB dysk twardy SATA3. Fabrycznie nowy. Pojemność co najmniej 10TB Pamięć podręczna min. 256MB. Średni czas bezawaryjnej pracy MTBF 1000000 godzin. Dysk musi być dedykowany do pracy ciągłej w urządzeniach typu NAS. Dysk musi być kompatybilny z urządzeniem typu NAS z pozycji nr1. Gwarancja min. 60 miesięcy |  |  | 4
Karta sieciowa SFP+ 10Gb/s - karta sieciowa musi być kompatybilna z urządzeniem typu NAS z pozycji nr1 |  |  | 1
Kabel DAC 10GbE Ethernet SFP+ 3m. Kabel musi być kompatybilny z urządzeniem typu NAS z pozycji nr1 i z oferowaną kartą sieciową 10Gb/s |  |  | 2
Czytnik kodów kreskowych - LS2208 z przewodem USB |  |  | 2
Karta sieciowa 10GB - przewodowa karta, wejście RJ45, obsługiwana prędkość 10Gb/s, interfejs PCI-E |  |  | 1
Karta sieciowa 2,5GB USB - przewodowa karta, wejście RJ45, obsługiwana prędkość 2,5Gb/s, interfejs USB A (lub USB A/C z zastosowaniem adaptera) |  |  | 1
* Wykonawca zobowiązany jest podać producenta, typ, model, parametry techniczne oferowanego sprzętu/oprogramowania w odniesieniu do wymagań Zamawiajacego zawartych w kolumnie 1. Niewypełnienie jakiejkolwiek pozycji formularza cenowego dotyczącej paramterów oferowanego sprzętu/oprogramowania spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. W przypadku zaoferowania oprogramowania/licencji równoważnych Wykonawca zobowiązany jest podać parametry techniczne z uwzględnienim wymagań zawartych w załącznikach
SUMA: