WYKAZ URZĄDZEŃ WĘZEŁ

ul. Francuska 30 w Katowicach

1. Regulator dla ciepłownictwa i ogrzewnictwa TROVIS 5573- szt.1
2. Elektryczny zawór regulacyjny kołnierzowy -kpl.1
3. Zanurzeniowy czujnik temperatury Samson 5277-2 z elementem pomiarowym PT 1000 – sztuk 3
4. Czujnik temperatury zewnętrznej Samson , typ 5227-2 - szt.1
5. Ciepłomierz ultradźwiękowy Landis Santech UH 50 Qn=6 m3/h DN 25 z modułem komunikacyjnym M-bus WZ -MB – G4
6. Jednostka telemetrii typu PMC II z wyposażeniem( karty rozszerzenia P2COM , RS 232 , antena i karta GSM, zasilacz) – kpl. 1

WĘZEŁ W-2