WYKAZ URZĄDZEŃ - WĘZEŁ W-1 ( bud 4 )  
ul. Andersa 47 w Gliwicach

1. Regulator dla ciepłownictwa i ogrzewnictwa TROVIS 5578- szt.1
2. Elektryczny zawór regulacyjny Samson typ 3222/5824 kołnierzowy -kpl.1
3. Elektryczny zawór regulacyjny Samson typ 3222/5825 kołnierzowy – kpl.1
4. Zanurzeniowy czujnik temperatury Samson 5277-2 z elementem pomiarowym PT 1000 – sztuk 3
5. Osłona czujnika Samson z mosiądzu G1/2, długość 80 mm – szt.3
6. Czujnik temperatury zewnętrznej Samson, typ 5227-2 do montażu na ścianie – szt.1
7. Kurek manometryczny F525 – szt. 3
8. Ciepłomierz ultradźwiękowy Landis T 550 UH 50 Qn=25 m3/h DN 65 z modułem komunikacyjnym M-bus
9. Przetworniki ciśnienia Aplisens – szt.3
10. Jednostka telemetrii typu PMC II z wyposażeniem( karty rozszerzenia P2COM , antena i karta GSM, zasilacz) – kpl. 1
11. Czujnik zalania pomieszczeń, CZP-103R, przekaźnik-zasilacz ZSP-CZP.