## Arkusz1
Odczynniki i materiały zużywalne - Pakiet nr 3
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent + nr katalogowy+nazwa handlowa | Cena jedn. Netto/zł | Wartość netto/ zł kolumna (4x6) | Podatek VAT % | Wartość brutto/zł kolumna (7+8)
1 | Pipeta mechaniczna Research®plus, 1- kanał, stała, 10µl, system poduszki powietrznej, | szt. | 2
2 | Pipeta mechaniczna Research®plus, 1- kanał, stała, 20µl, system poduszki powietrznej, | szt. | 1
3 | Pipeta mechaniczna Research®plus, 1- kanał, stała, 100µl, system poduszki powietrznej, | szt. | 1
4 | Pipeta mechaniczna Research®plus, 1- kanał, stała, 200µl,system poduszki powietrznej, | szt. | 1
5 | ISO 17025 w tym konserwacja profilaktyczna - 1 kanałowa, usługa konserwacji i kalibracji pipet jednokanałowych i dozowników, do każdej zakupionej pipety | usługa | 5
RAZEM:
1. Wymagania dotyczące pipet automatycznych: poz. 1-4, posiadają deklaracje CE, kalibrowane zgodnie z normą PN-EN 8655.
2. Producent posiada certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 (w zakresie projektowania, produkcji oraz serwisowanie dozowników cieczy i akcesoriów).
3. Wsztstkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta, ich brak spowoduje odrzucenie oferty.
4. termin ważności minimum 2 lata od dostawy do zamawiającego (dot poz.1-4)