Załącznik nr 9.1 do SWZ

# ZESTAWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAKUP ŚRODKÓW PIANOTWÓRCZYCH DLA WSP

Część  I

ZAKUP SPRZĘTU POŻARNICZEGO ORAZ ŚRODKÓW GAŚNICZYCH

| LP. | NAZWA ŚRODKA | # JM | ### ILOŚĆ | ### UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Środek pianotwórczy 3% bez fluoru | litr | 4200 | Środek pianotwórczy lub równoważny (bez fluoru) posiadający możliwość stosowania łącznie z proszkami gaśniczymi oraz być mieszalny z innymi tego typu środkami gaśniczymi bez stosowania substancji polifluoroalkailowych (PFAS) w środkach pianotwórczych /bez pianek bezfluorowych/, lub bezfluorowy o stężeniu dozowania dla cieczy węglowodorowych 3 % służący do wytwarzania piany ciężkiej, średniej przy pomocy dostępnych urządzeń do gaszenia pożarów grup A i B, musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z poźn. zm.) załącznik - Wymagania Techniczno-Użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy, wymagających dopuszczenia do użytkowania, oraz wymagania techniczno-użytkowe dla tych wyrobów pkt. 8.2 - pianotwórcze środki gaśnicze w zakresie lepkości, liczby spienienia, szybkości wykraplania roztworu z piany i skuteczności gaśniczej muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1568-3.2018; - musi odpowiadać rozporządzeniu EU nr 757/2010 , - opakowanie zbiorcze o pojemności 60 litrów, wlew zabezpieczony plombą zrywalną inną niż papierowa; - klasa skuteczności gaśniczej /nawrót palenia dla środka typu IA, IIIB - gwarancja 60 miesięcy. Wymagane Świadectwo Dopuszczenia Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej –Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB) zgodne z ZPN-EN-1, 3.2018 |

- Ww. środek pianotwórczy oferowany przez dostawcę musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2025 r. (lub z roku 2024, lecz okres gwarancji liczony od daty zakupu środka)

- Ww. środek pianotwórczy oznakować kodem kreskowym zgodnie z Decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 11 z dnia 07.01.2014

Ograniczenie stosowania substancji polifluoroalkailowych (PFAS) w środkach pianotwórczych /bez pianek bezfluorowych/  wynika z pisma nr 957 Szefa WOP w Warszawie z dnia 18.08.2021 r. do Szefa Infrastruktury IWsp SZ  w związku z zawansowanymi pracami Komisji Europejskiej dążącej do ograniczenia stosowania środków pianotwórczych PFAS i wycofania całkowitego jego użytkowania