## Załącznik
Załącznik nr 2 do wniosku
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
ZADANIE NR 2
Zakup i dostawa środka hemostatycznego - Pakiet B na okres od 01.08.2025 do 31.03.2026
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10
1. | Jałowy hemostatyk powierzchniowy, wykonany w 100% z utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego). Działa miejscowo i tamuje krwawienie w granicach 2 - 4 minut. Czas wchłaniania po implantacji wynosi 7-14 dni. Zakres pH mieści się w granicach 1,0-3,5. Wykazuje działanie bakteriobójcze w zakresie bakterii Gram-dodatnich, Gram-ujemnych, tlenowych, beztlenowych tj. MRSA, MRSE, VRE, PRSP, Pseudomonas aeruginosa, E.coli. Rozmiar 7-7,5 cm x 10 cm. | szt. | 600 | 0 | 0 | 0% | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą materiały informacyjne producenta dla oferowanych produktów (aktualny katalog zawierający opis itp.) potwierdzające nr katalogowy oferowanego produktu oraz spełnienie parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. Dokumenty te muszą być odpowiednio oznaczone, której części (zadania) oraz której pozycji formularza asortymentowo-cenowego (załącznika nr 1 do umowy) dotyczy dany dokument.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.
3. Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn.zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.