RRG.7013.28.2024 Przykona, dnia 11 października 2024 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Zamówienie poniżej kwoty 130 000 tyś złotych**

**Dotyczy: „Zakup i montaż pieca gazowego w świetlicy wiejskiej w Boleszczynie”**

1. **Zamawiający:**

Gmina Przykona

ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

NIP: 6681858329

REGON: 311019510

tel. 63 279 10 28

1. **Tryb udzielania zamówienia**

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) – wyłączenie zgodnie z brzmieniem   
art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2024 Wójta Gminy Przykona z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł.

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotemzamówienia jest zadanie pn. **,,Zakup i montaż pieca gazowego w świetlicy wiejskiej w Boleszczynie”**, który obejmuje instalację gazu propanowego, montaż pieca gazowego, modernizację kotłowni oraz instalację grzewczą budynku zgodnie z przedmiarem robót   
i specyfikacją techniczną.

Kod CPV 45331110-0: Instalowanie kotłów

**Obowiązki Wykonawcy:**

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

* posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
* dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym   
  do wykonani zamówienia;

1. Zakres prac obejmuje

* Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne w zakresie montażu zbiornika naziemnego gazu propanowego
* Roboty instalacyjne gazowe, przyłącze instalacyjne
* Instalowanie urządzeń grzewczych, montaż pieca wraz z osprzętem
* Próby szczelności instalacji c.o. oraz c.w.u. z dokonaniem regulacji centralnego ogrzewania
* Przeprowadzenie kontroli, prób ciśnieniowych w obecności wykonawcy, dostawcy gazu oraz UDT
* Wszelkie prace należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawa
* **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: przedmiar robót, projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją zbiornikową gazu, projekt techniczny wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją zbiornikową gazu, projekt techniczny instalacji C.O., specyfikacja techniczna wykonania   
  i odbioru robót.**

1. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zapoznać się z zakresem wykonywanych prac, dopuszcza się oględziny na miejscu planowanej inwestycji.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace zgodnie z projektem technicznym.
3. Podstawą wystawienia faktury vat za wykonaną pracę jest podpisany przez Zamawiającego (bez zastrzeżeń) protokół z odbioru robót.
4. Forma płatności: przelew w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
5. **Termin wykonania zamówienia**

Termin wykonania zamówienia: **od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2024 r.**

1. **Opis sposobu przygotowania oferty**
2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 wraz   
   z Kosztorysem Ofertowym.

Złożona oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz, zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego   
lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, albo przez osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Do oferty należy dołączyć:
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków do udziału w postępowaniu tj. o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia stanowiące załącznik nr 2
5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1 – 3 ustawy   
   z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego   
   (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.) – załącznik nr 3
6. Kosztorys Ofertowy
7. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są następujące osoby, które wyjaśnień udzielać będą w godz. 800 – 1400 w siedzibie:

Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona pokój nr 15

Tomasz Rosiak tel. 63 279 10 28

Jolanta Chrostek tel. 63 279 10 24

1. **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami.

Sposób składania ofert: ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić   
na Platformie zakupowej umieszczonej na stronie internetowej Gminy Przykona pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/przykona> w zakładce dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **23 października 2024 r. do godz. 1100**.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Przykona dnia **23 października 2024 r.   
o godz. 1130**.

1. **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty**
2. Zamówienie udzielone będzie Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki udziału w zapytaniu ofertowym.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: **cena = 100% za całość wykonania zadania**
4. **Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty   
   w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
6. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano;
7. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
8. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie   
   i miejscu zawarcia umowy.
9. **Postanowienia końcowe**
10. Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki jego wykonania mogą być przez zamawiającego zmienione lub odwołane na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
11. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo   
    do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
12. Zamawiający zastrzega, że dane dotyczące zamówienia są jawne i stanowią informację publiczną i mogą zostać udostępnione na zasadach określonych w Ustawie z dnia   
    6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902 ze zm.)
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przedmiotowego zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny.
14. Termin związania z oferta wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15. **Załączniki do zapytania ofertowego:**
16. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
17. Oświadczenie o spełnieniu warunków do udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2
18. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 3
19. Przedmiar robót – Załącznik nr 4
20. Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją zbiornikową gazu –   
    Załącznik nr 5
21. Projekt techniczny wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją zbiornikową gazu –   
    Załącznik nr 6
22. Projekt techniczny instalacji C.O. – Załącznik nr 7
23. Specyfikacja techniczna wykonania robót – Załącznik nr 8

Wójt Gminy Przykona

*/-/ Łukasz Sadłowski*