**Zapytanie ofertowe zakup oraz montaż bramy szybkobieżnej**

**Rodzaj zamówienia: Adres:** Włoszczowa ul. Jędrzejowska 79c **Zamawiający:** ZPUE S.A.  
 ul. Jędrzejowska 79c  
 29-100 Włoszczowa  
  
**1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia**  
 Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz montaż bramy szybkobieżnej kolor biały wyposażonej w system kontroli dostępu kompatybilny z zakładowym systemem, firmy UNICARD - czytnik kart **MIFARE ASR-805M**.

Wymiar otworu:  
- szerokość 425cm, wysokość 300cm

Wszystkie materiały muszą być zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych, muszą posiadać aktualne atesty PZH. Producent materiałów jest zobowiązany posiadać certyfikat ISO lub inny równoważny system zarządzania jakością.

**2. Oferta**   
Oferta powinna być przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowała wszystkie elementy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z celem, któremu ma służyć.   
  
**3. Gwarancja**  
Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się do udzielenia na wykonane roboty budowlane 60 miesięcznego okresu gwarancji od daty bezusterkowego odbioru końcowego, jeżeli gwarancja jest inna należy wskazać ją w ofercie. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.  
  
**4. Termin realizacji zmówienia**  
Wykonawca zobowiązuje się do wskazania czasu trwania realizacji inwestycji w ofercie liczący od dnia podpisania umowy.

**5. Warunki płatności**  
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało comiesięcznie na podstawie zatwierdzonych przez Inwestora protokołów rzeczowo – finansowych przesłanych przez Wykonawcę wynikających z zaawansowania prac. Strony ustalają, że faktury zostaną zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi.

**6. Podwykonawstwo**  
- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom  
- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia  
- Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę, elementów z oferty które będą realizowane przez podwykonawcę  
- Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do podania Zamawiającemu nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w wykonanie zamówienia, jeżeli są już znani.  
- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w podwykonawcach  
  
**7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**  
 Przed zawarciem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.  
 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:  
a) pieniężnej;  
b) poręczeniach bankowych;  
c) gwarancjach bankowych;   
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

**8. Opis sposobu obliczenia ceny i wyboru ofert**  
 Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót, a także koszty wszystkich robót, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.

Dla porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za wykonanie całości przedmiotu.  
   
**9. Opis sposobu przygotowania oferty:**  
a. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę  
b. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego  
c. Ofertę składa się na formularzu ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego  
**10. Sposób oraz termin składania ofert:**  
a. należy złożyć bezpośrednio na adres mailowy: [zuzanna.hes@zpue.pl](mailto:zuzanna.hes@zpue.pl)   
b. W razie pytań od strony technicznej należy kontaktować się z Kierownikiem Budowy -Tomasz Resiak tel. 510-951-890