## Arkusz1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
FORMULARZ CENOWY
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 1.
1 | Naczynko elektrochemiczne Zestaw obejmuje: • Naczynko elektrochemiczne wyposażone w elektrodę odniesienia Ag/AgCl oraz elektrodę zliczającą Pt; • Zapasowy element szklany naczynka. Dodatkowe parametry: • Naczynko cylindryczne z pokrywą wyposażoną w otwory umożliwiające zamocowanie próbki badanej, elektrod i miernika temperatury. • Wymiary wewnętrzne naczynka: średnica 50 mm, wysokość 60 mm. Atlas-Sollitech NSG50/60 lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja: brak
termin dostawy: 28 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
…..........................................................................................
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 2.
1 | Elektroda pracująca z węgla szklistego • Średnica elektrody – 4 mm, kołnierz PTFE Dodatkowe parametry: • Kompatybilna z naczynkiem elektrochemicznym C2012A1 Ossila Ossila C2013G1 lub równoważne | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja: brak
termin dostawy: 28 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
…..........................................................................................
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 3.
1 | Zestaw minireaktorów autoklawowych do syntezy hydrotermalnej 1. 1szt. • autoklaw ze stali nierdzewnej SS-304 ( lub równowazny) z wkładką PTFE, pojemność 100 mL, ciśnienie pracy do 3 MPa, system zamykania: gwintowana nakrętka z wyjmowalną rączką; • zapasowa wkładka PTFE 2. 1 szt. • autoklaw ze stali nierdzewnej SS-304 (lub równowazny) z wkładką PPL, pojemność 100 mL, ciśnienie pracy do 3 MPa, system zamykania: gwintowana nakrętka z wyjmowalną rączką; • zapasowa wkładka PPL. 3. Dodatkowe parametry: • Maksymalna temperatura pracy: 230°C (autoklaw w wkładką PTFE), 280°C (autoklaw w wkładką PPT); • Dopuszczalna szybkość grzania/chłodzenia: 5°C/min. TEFIC BIOTECH CO., LIMITED HYD-100, PPL-100 lub równoważne | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja: 12 mcy
termin dostawy: 28 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
…..........................................................................................
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 4.
1 | Zestaw do termostatycznej homogenizacji ultradźwiękowej Zestaw obejmujący: • Jednostkę sterującą (generator) z panelem sterującym; • Głowicę ultradźwiękową phi=6mm; • Naczynie reakcyjne z płaszczem wodnym o pojemności 250 mL; • Statyw. Dodatkowe parametry: • Częstotliwość ultradźwięków: 20-25 kHz; • Moc ultradźwięków regulowana w zakresie 50-1000 W; • Regulowana sekwencja impulsów ultradźwiękowych; • Kontrola temperatury homogenizacji; • Złącze uszczelniające naczynie reakcyjne i głowicę ultradźwiękową. TEFIC BIOTECH TF-1000D lub równoważne | zsetaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja: min. 12 mcy
| termin dostawy: 28 dni kal. |  |  |  |  | …..........................................................................................
| Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji. |  |  |  |  | Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 5.
1 | Przetwornik ultradźwiękowy do pracy w kontakcie z badanym materiałem o częstotliwości głównej 1 MHz i średnicy aktywnej 0.5 cala, na falę poprzeczną generowaną bezpośrednio z przetwornika prostopadle do jego powierzchni aktywnej (typ Normal Incidence Shear Wave), typ gniazda prosty tzw. (Right microdot Connector), typ z ang. Fingertip Case Style Olympus V153-RM \U8403065 lub równoważny | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja: min. 3 mce
termin dostawy: 84 dni kal.
| Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji. |  |  |  |  | …..........................................................................................
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika