## charakterystyka systemu
Załącznik nr 1.2
Charakterystyka przedmiotu zamówienia
Zautomatyzowany system do kompleksowej analizy moczu
Nazwa / typ / model analizatora: …………………………………………………………………………………………………..
L.p. | Warunki graniczne | Informacja o spełnianiu warunku granicznego - należy wpisać słowo: "TAK" lub "NIE"
1. | Jednomodułowy zautomatyzowany system do kompleksowej analizy moczu – analizator do oznaczania parametrów fizykochemicznych moczu zintegrowany z analizatorem do oceny elementów morfotycznych moczu (producent, nazwa, rok produkcji). W jednej obudwie znajdują się moduły odpowiedzialne za ocenę parametrów fizykochemicznych jak i upostaciowionych moczu
2. | Analizator nie starszy niż z roku produkcji 2021
3. | Analizator moczu w komplecie z komputerem, monitorem oraz drukarką zewnętrzną
4. | Drukarka etykiet samoprzylepnych do wydruku kodów kreskowych
5. | Wewnętrzny oraz zewnętrzny czytnik kodów kreskowych
6. | Automatyczny podajnik próbek (min.60) z możliwością ciągłego uzupełniania
7. | Miejsce na próbki CITO
8. | Badanie wykonane z moczu natywnego - niewirowanego
9. | Automatyczne mieszanie próbki przed przystąpieniem do badania
10. | Objętość próbki dla analizy fizykochemicznej oraz dla analizy osadu moczu – nie więcej niż 2,0 ml
11. | Oprogramowanie analizatora oparte o system uczenia głębokiego
12. | Analizator oznacza przewodność i osmolarność badanej próbki moczu.
13. | Automatyczny podajnik próbek z możliwością dostawiania statywów w trakcie pracy, bez konieczności wstrzymywania pracy analizatora.
14. | Wyniki badań parametrów fizykochemicznych i osadowych skonsolidowane w jednej zakładce oprogramowania - dostęp do wyników bez konieczności przełączania się do różnych zakładek.
15. | Certyfikaty i Deklaracja CE dla urządzeń
16. | Dopuszczenie do obrotu i używania dla oferowanego analizatora
17. | Gwarancja na cały okres trwania dzierżawy aparatu
18. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w czasie trwania umowy
19. | Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis techniczny aparatu
20. | Czas reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy - maksymalnie 72 godziny w dni robocze
21. | Czas naprawy - maksymalnie 48 godzin w dni robocze
22. | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta (bezpłatne w ramach trwania umowy), ale nie rzadziej niż raz w roku
23. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu systemu lub analizatora w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu lub analizatora na nowy o identycznych parametrach, jak zaoferowany i na koszt Wykonawcy
24. | Wewnętrzna kontrola jakości na minimum dwóch poziomach zgodnie z zaleceniami producenta
25. | Odczynniki do międzynarodowej kontroli jakości w zakresie badnia ogólnego moczu, tj. testów pakowych wraz z oceną elementów morfotycznych oraz wybranych skladników chemicznych, w tym minimum oznaczenie: ciężar właściwy, osmolalność, glukoza, białko, substancje ketonowe, pH, azotyny, RBC, WBC (sprawdzian dostosowany do badania minimum RBC i WBC w analizatorze). Częstotliwość kontroli minimum trzy razy w roku, niezbędna do otrzymania certyfikatu
26. | Flagowanie wyników patologicznych
27. | Analizator główny, odczynniki, paski, materiały zużywalne, kontrole i kalibratory jakości badania moczu pochodzą od jednego producenta
28. | Podłączenie i pokrycie kosztów podłączenia do szpitalnej sieci informatycznej w celu transmisji danych o zleceniach i wynikach badań przekazywanych z i do systemu OPTIMED NXT (HIS) firmy Comarch S.A. poprzez oprogramowanie "INFOMEDICA" (LIS) firmy Asseco Poland S.A. obecnie zainstalowane w ZDL. W przypadku użycia zewnętrznej, sprzętowej bramki pośredniczącej (np. HL7) między laboratoryjnym systemem informatycznym, a niniejszymi systemami zintegrowanymi Wykonawca dostarczy dodatkową, backupową bramkę. Koszt zainstalowania połączenia uwzględniony w cenie oferty.
29. | Do analizatora Wykonawca dostarczy stację roboczą zawierającą: komputer, drukarkę i czytnik kodów kreskowych
30. | Wykonawca dostarczy i zainstaluje oraz podłączy do systemu informatycznego dodatkowy czytnik pasków fizykochemicznych wraz z paskami w ilości wystarczającej na czas ewentualnej awarii systemu i uzupełni ich zapas po każdej naprawie
31. | Pełna instrukcja obsługi systemu w języku polskim - dopuszcza się wersję elektroniczną (wymagane dostarczenie wraz z analizatorem)
32. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi systemu w siedzibie Zamawiającego
33. | Urzadzenie UPS, pozwalające na bezpieczne zamknięcie całego systemu w przypadku awarii sieci energetycznej .
34. | Wykonawca zainstaluje system w pomieszczeniach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego. W razie potrzeby Wykonawca dostarczy wymagany sprzęt, nie ujęty w niniejszym postępowaniu, a konieczny do prawidłowego funkcjonowania systemu. Wykonawca dokona też wszelkich niezbędnych prac dostosowawczych w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca odpowiada za taki dobór wszystkich urządzeń (rodzaju, gabarytów, podłączeń,itd.), który umożliwi mu ich uruchomienie oraz rozmieszczenie i zainstalowanie we wskazanych pomieszczeniach.
35. | Wykonawca, wraz z pierwszą dostawą systemu analitycznego dostarczy aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla zaoferowanych odczynników w wersji papierowej i elektronicznej oraz w przypadku aktualizacji, dostarczy je, na każde żądanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy.
36 | Część odpowiadająca za analizę parametrów fizykochemicznych moczu:
36.1 | Objętość próbki dla analiz fizykochemicznej nie więcej niż 1,5 ml
36.2 | Pomiar ciężaru właściwego metodą refraktometryczną (refraktometr wewnątrz analizatora)
36.3 | Wydajność: min.300 oznaczeń w ciągu godziny
36.4 | Paski testowe konfekcjonowane w opakowaniach: maksymalnie 100 pasków
36.5 | Automatyczne pipetowanie moczu bezpośrednio na poszczególne pola paska testowego
36.6 | Moduł do analizy parametrów fizykochemicznych skaliborowany fabrycznie, poprawność kalibracji sprawdzana w trakcie okresowych przeglądów technicznych przez autoryzowany serwis producenta
36.7 | Ilość określanych parametrów fizykochemicznych:min.11, w tym: ciężar właściwy, pH, białko, glukoza, leukocyty (esteraza leukocytowa), krew (erytrocyty/hemoglobina), bilirubina, urobilinogen, ketony, azotyny, kwas askorbinowy
36.8 | Kompensacja własnego zabarwienia moczu (dodatkowe pole kompensacyjne na pasku)
36.9 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków
36.10 | Automatyczne płukanie pipetora po każdej próbce z użyciem roztworu płuczącego innego niż woda
37 | Część odpowiedzialna z analizę elementów upostaciowanych moczu:
37.1 | Technika pomiaru oparta na cyfrowej analizie obrazu mikroskopowego z dokumentacją fotograficzną (minimum 500 zdjęć dla każdej próbki)
37.2 | Możliwość weryfikacji wykonanych zdjęć na ekranie monitora
37.3 | Wydajność: min.120 oznaczeń w ciągu godziny
37.4 | Automatyczne, ilościowe oznaczenie min. 10 elementów morfotycznych, w tym: erytrocyty, leukocyty,komórki nabłonkowe, kryształy, wałeczki szkliste, wałeczki patologiczne,bakterie, drożdże, plemniki, śluz
Parametry oceniane:
1 | Możliwość podawania wyniku w wybranych przez operatora jednostkach do wyboru: μl/LPF/HPF
2 | Możliwość analizy płynów z jam ciała
3 | Funkcja wykrywania poziomu cieczy w celu zmniejszenia obszaru kontaktu pomiędzy igłą a moczem
4 | Wyświetlanie rzeczywistego obrazu paska
5 | Wewnętrzna kontrola jakości na trzech poziomach zarówno dla oznaczeń parametrów fizykochemicznych i elementów upostaciowanych moczu
6 | Możliwośc używania pasków 14-sto parametrowych w celu określania ACR
7 | Technika pomiaru oparta na cyfrowej analizie obrazu mikroskopowego z dokumentacją fotograficzną (zaznaczyć znakiem "X" lub słowem "TAK"maksymalnie jedną wybraną wartość¦) | minimum 500 zdjęć dla każdej próbki
minimum 600 zdjęć dla każdej próbki
minimum 700 zdjęć dla każdej próbki
minimum 800 zdjęć dla każdej próbki
8 | Możliwość zdefiniowania przez operatora dodatkowych elementów moczu
………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny