Załącznik Nr 1.2 do SWZ

- Gwarancja i serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wymagane przez Zamawiającego wartości | Oferowane przez Wykonawcę wartości |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwarancja producenta | Tak Moduły fotowoltaiczne – gwarancja na produkt i wady ukryte minimum 25 lat, gwarancja na utrzymanie mocy minimum 30 lat przy deklarowanym rocznym spadku (degradacji) nie większym niż 0,40% /rok. |  |
|  | Gwarancja producenta | Tak Falowniki – minimum 12 lat. |  |
|  | Gwarancja producenta | Tak Konstrukcja wsporcza pod panele PV – minimum 10 lat. |  |
|  | Pełna gwarancja na cały oferowany i dostarczony sprzęt, urządzenia i materiały kompletnej co do działania instalacji PV liczona od dnia odbioru końcowego, pozwolenia na użytkowanie i przekazania instalacji PV do bieżącej eksploatacji. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami wymaganymi przez producenta i zamawiającego: serwis, dojazd, materiały eksploatacyjne, części zamienne, demontaż i montaż uszkodzonych elementów, usunięcie usterki, awarii. | Tak Wszystkie urządzenia, sprzęt, materiały, oprogramowanie, wykonane prace montażowe i instalacyjne wraz z serwis w okresie deklarowanej gwarancji – minimum 6 lat. Dostawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji niż określony przez Zamawiającego. Okres gwarancji będzie podlegał ocenie przez Zamawiającego i będzie kryterium w ogólnej ocenie ofert. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji w jej pełnym zakresie i okresie wykonywane na koszt dostawcy wraz z dojazdem (niezależnie od wymogów producenta min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca. Przeglądy mają zapewnić ciągłą, bezawaryjną pracę instalacji PV. | Tak W okresie deklarowanej gwarancji przez Dostawcę (Wykonawcę), tak aby Zamawiający po tym czasie mógł kontynuować serwis i utrzymać gwarancje producenta. |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji. Maksymalny czas reakcji serwisu rozumiany jako czas od przyjęcia zgłoszenia do rozpoczęcia działań serwisowych - nie dłuższy jak 1 dzień kalendarzowy. Zgłoszenia: e-mail, telefon | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia, awarii - do 10 dni kalendarzowych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju, spowodowany niesprawnością instalacji PV przedłuża o ten okres czas gwarancji. | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, poszczególne urządzenia i elementy instalacji PV podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Dostawca zapewni dostępność urządzeń, części zamienne i materiały eksploatacyjne w okresie deklarowanej gwarancji. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie poszczególnych elementów zastępczych instalacji PV na czas naprawy lub wymiany. Zamawiający wymaga, aby w ramach tej gwarancji producenckiej zapewniony był demontaż wadliwych urządzeń, elementów, a także montaż naprawionych lub nowych, jak również dostarczenie i montaż zastępczych na czas naprawy lub wymiany. W przypadku, gdy gwarancja producenta nie obejmuje tych działań obowiązek ten będzie spoczywał na Wykonawcy przez cały okres obowiązywania gwarancji. | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę z lokalizacją w Polsce, gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 10 | Termin gwarancji na prace montażowe i instalacyjne | Zgodnie z treścią złożonej oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) |  |

- Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis i czynności przeglądu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprawdzenie poprawności pracy i funkcjonowania instalacji PV w tym wszystkich połączeń i zamontowanych zabezpieczeń, | TAK/podać okres |  |
| 2 | Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji strony AC i DC, sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych. | TAK/podać okres |  |
| 3 | Pomiar wydajności instalacji, | TAK/podać okres |  |
| 4 | W ramach przeglądu należy również wykonać wszystkie czynności i wymogi serwisowe przewidziane przez producentów urządzeń składających się na kompletną instalację PV. | TAK/podać okres |  |
| 5. | Wszystkie działania i przeglądy wykonywane przez serwis dostawcy muszą być zgodne z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa w tym zakresie. | Tak |  |

UWAGA: Wszystkie działania serwisowe i przeglądy mają zapewnić poprawną, bezpieczną efektywną i bezawaryjną pracę instalacji PV w okresie gwarancji i jej użytkowania.

- Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis lub potwierdzenie „TAK” |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania instalacji PV – pracownicy działu energetycznego | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – protokół z przeprowadzonego szkolenia przez uprawnionego przedstawiciela dostawcy instalacji PV | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |

Wykonawca kompletnej instalacji fotowoltaicznej oświadcza, że przedstawione powyżej deklaracje są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do ich realizacji.

Nie spełnienie choćby jednego z warunków wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia