## PAKIET 1
Pakiet nr 1 – zakup i dostawa zgłębników nosowo-żołądkowych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
L.p. | Asortyment | Nazwa handlowa /producent /nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. zł netto | Wartość zł. netto (4x5) | Vat % | Wartość zł brutto (6+VAT)
1 | Zgłębnik nosowo-żołądkowy z prowadnicą, wykonany z poliuretanu (PUR) przeznaczony do żywienia wyposażony w dwa porty: port żywieniowy ze złączem ENFit oraz dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Z 4 otworami lateralnymi i otwartym końcem. Przezroczysty z 3 cieniodajnymi liniami widocznymi w promieniach RTG. Rozmiar zgłębnika Ch 14/110 cm. Nie zawierający lateksu. |  | 1500
RAZEM | [5 empty] | x
Termin ważności: min. 12 miesiecy od daty dostawy do Zamawiającego.
Zamawiający wymaga dostarczenia próbki: 1 szt. zaoferowanego asortymentu.

## PAKIET 2
Załacznik nr 1a do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2 – zakup i dostawa rurek tracheostomijnych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
L.p. | Asortyment | Nazwa handlowa /producent /nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. zł netto | Wartość zł. netto (4x5) | Vat % | Wartość zł brutto (6+VAT)
1 | Rurka tracheostomijna sterylna bez mankietu z otworami bocznymi składająca się z następujących elementów: kaniula wewnętrzna ze zintegrowanym złączem zatrzaskowym, obturator o gładkim zaokrąglonym zakończeniu, koreczek oraz taśmę do mocowania. Rozmiar rurki 4. Dł 62mm |  | 5
2 | Rurka tracheostomijna sterylna bez mankietu z otworami bocznymi składająca się z następujących elementów: kaniula wewnętrzna ze zintegrowanym złączem zatrzaskowym, obturator o gładkim zaokrąglonym zakończeniu, koreczek oraz taśmę do mocowania. Rozmiar rurki 6. Dł 74mm |  | 40
3 | Rurka tracheostomijna sterylna bez mankietu z otworami bocznymi składająca się z następujących elementów: kaniula wewnętrzna ze zintegrowanym złączem zatrzaskowym, obturator o gładkim zaokrąglonym zakończeniu, koreczek oraz taśmę do mocowania. Rozmiar rurki 8. Dł 79mm |  | 400
4 | Rurka tracheostomijna sterylna bez mankietu z otworami bocznymi składająca się z następujących elementów: kaniula wewnętrzna ze zintegrowanym złączem zatrzaskowym, obturator o gładkim zaokrąglonym zakończeniu, koreczek oraz taśmę do mocowania. Rozmiar rurki 10. Dł 79mm |  | 100
5 | Rurka tracheostomijna sterylna bez mankietu z kaniulą wewnętrzną ze zintegrowanym łączem oraz z obturatorem o gładkim zaokrągleniu nie dłuższa niż 50 mm. Rozmiar rurki 8. |  | 10
6 | Rurka tracheostomijna sterylna bez mankietu z medycznego PCV z przedłużoną częścią dystalną z obrotowym szyldem oraz z kaniulą wewnętrzną. Długość dystalna nie mniejsza niż 48 mm. Rozmiar 5. Śr zew 9.6mm, wew 5.0 dł całkowita 90mm |  | 1
7 | Rurka tracheostomijna sterylna bez mankietu z medycznego PCV z przedłużoną częścią dystalną z obrotowym szyldem oraz z kaniulą wewnętrzną. Długość dystalna nie mniejsza niż 49 mm. Rozmiar 6. Śr zew 11.0mm, wew 6.0 dł całkowita 95mm |  | 2
8 | Rurka tracheostomijna sterylna bez mankietu z medycznego PCV z przedłużoną częścią dystalną z obrotowym szyldem oraz z kaniulą wewnętrzną. Długość dystalna nie mniejsza niż 49 mm. Rozmiar 7. Śr zew 12.3mm, wew 7.0 dł całkowita 100mm |  | 4
9 | Rurka tracheostomijna sterylna bez mankietu z medycznego PCV z przedłużoną częścią dystalną z obrotowym szyldem oraz z kaniulą wewnętrzną. Długość dystalna nie mniejsza niż 50 mm. Rozmiar 8.Śr zew 13.3mm, wew 8.0 dł całkowita 105mm. |  | 10
10 | Rurka tracheostomijna sterylna bez mankietu z medycznego PCV z przedłużoną częścią proksymalną z obrotowym szyldem oraz z kaniulą wewnętrzną. Długość proksymalna nie mniejsza niż 20 mm. Rozmiar 5.Śr zew 9.6mm, wew 5.0 dł całkowita 90mm |  | 1
11 | Rurka tracheostomijna sterylna bez mankietu z medycznego PCV z przedłużoną częścią proksymalną z obrotowym szyldem oraz z kaniulą wewnętrzną. Długość proksymalna nie mniejsza niż 23 mm. Rozmiar 6.Śr zew 11.0mm, wew 6.0 dł całkowita 95mm |  | 2
12 | Rurka tracheostomijna sterylna bez mankietu z medycznego PCV z przedłużoną częścią proksymalną z obrotowym szyldem oraz z kaniulą wewnętrzną. Długość proksymalna nie mniejsza niż 27 mm. Rozmiar 7.Śr zew 12.3mm, wew 7.0 dł całkowita 100mm |  | 4
13 | Rurka tracheostomijna sterylna bez mankietu z medycznego PCV z przedłużoną częścią proksymalną z obrotowym szyldem oraz z kaniulą wewnętrzną. Długość proksymalna nie mniejsza niż 30 mm. Rozmiar 8.Śr zew 13.3mm, wew 8.0 dł całkowita 105mm |  | 10
14 | Rurka tracheostomijna sterylna z mankietem z medycznego PCV z przedłużoną częścią dystalną z obrotowym szyldem oraz z kaniulą wewnętrzną. Długość dystalna nie mniejsza niż 48 mm. Rozmiar 5.Śr zew 9.6mm, wew 5.0 dł całkowita 90mm |  | 1
15 | Rurka tracheostomijna sterylna z mankietem z medycznego PCV z przedłużoną częścią dystalną z obrotowym szyldem oraz z kaniulą wewnętrzną. Długość dystalna nie mniejsza niż 49 mm. Rozmiar 6.Śr zew 11.0mm, wew 6.0 dł całkowita 95mm. |  | 2
16 | Rurka tracheostomijna sterylna z mankietem z medycznego PCV z przedłużoną częścią dystalną z obrotowym szyldem oraz z kaniulą wewnętrzną. Długość dystalna nie mniejsza niż 49 mm. Rozmiar 7.Śr zew 12.3mm, wew 7.0 dł całkowita 100mm |  | 4
17 | Rurka tracheostomijna sterylna z mankietem z medycznego PCV z przedłużoną częścią dystalną z obrotowym szyldem oraz z kaniulą wewnętrzną. Długość dystalna nie mniejsza niż 50 mm. Rozmiar 8.Śr zew 13.3mm, wew 8.0 dł całkowita 105mm |  | 10
18 | Rurka tracheostomijna sterylna z mankietem z medycznego PCV z przedłużoną częścią proksymalną z obrotowym szyldem oraz z kaniulą wewnętrzną. Długość proksymalna nie mniejsza niż 20 mm. Rozmiar rurki 5.Śr zew 9.6mm, wew 5.0 dł całkowita 90mm |  | 1
19 | Rurka tracheostomijna sterylna z mankietem z medycznego PCV z przedłużoną częścią proksymalną z obrotowym szyldem oraz z kaniulą wewnętrzną. Długość proksymalna nie mniejsza niż 23 mm. Rozmiar rurki 6.Śr zew 11.0mm, wew 6.0 dł całkowita 95mm |  | 2
20 | Rurka tracheostomijna sterylna z mankietem z medycznego PCV z przedłużoną częścią proksymalną z obrotowym szyldem oraz z kaniulą wewnętrzną. Długość proksymalna nie mniejsza niż 27 mm. Rozmiar rurki 7.Śr zew 12.3mm, wew 7.0 dł całkowita 100mm |  | 4
21 | Rurka tracheostomijna sterylna z mankietem z medycznego PCV z przedłużoną częścią proksymalną z obrotowym szyldem oraz z kaniulą wewnętrzną. Długość proksymalna nie mniejsza niż 30 mm. Rozmiar 8.Śr zew 13.3mm, wew 8.0 dł całkowita 105mm |  | 10
22 | Rurka tracheostomijna sterylna zbrojona z mankietem z regulowanym kołnierzem oraz z obturatorem i taśmą mocującą. Średnica wewnętrzna 8 mm. |  | 2
23 | Rurka tracheostomijna sterylna z mankietem w kształcie stożka ze zintegrowanym złączem 15 mm, przezroczystym kołnierzem zawierającym opis rozm. Rurki i nr ref. ,kaniulą wewnętrzną wielorazowego użytku, rozm. 6.5, śr wew 6,5 mm, śr zew. 9,4mm, dł. 62mm |  | 2
24 | Rurka tracheostomijna sterylna z mankietem w kształcie stożka ze zintegrowanym złączem 15 mm, przezroczystym kołnierzem zawierającym opis rozm. Rurki i nr ref. ,kaniulą wewnętrzną wielorazowego użytku, rozm. 7.0, śr wew 7,0 mm, śr zew. 10,1 mm, dł. 68mm |  | 2
25 | Rurka tracheostomijna sterylna z mankietem w kształcie stożka ze zintegrowanym złączem 15 mm, przezroczystym kołnierzem zawierającym opis rozm. Rurki i nr ref. ,kaniulą wewnętrzną wielorazowego użytku, rozm. 7.5, śr wew 7,5 mm, śr zew. 10,8 mm, dł. 74 mm |  | 4
26 | Rurka tracheostomijna sterylna z mankietem w kształcie stożka ze zintegrowanym złączem 15 mm, przezroczystym kołnierzem zawierającym opis rozm. Rurki i nr ref. ,kaniulą wewnętrzną wielorazowego użytku, rozm. 8.0, śr wew 8,0 mm, śr zew. 11,4 mm, dł. 77mm |  | 6
27 | Rurka tracheostomijna sterylna z mankietem w kształcie stożka ze zintegrowanym złączem 15 mm, przezroczystym kołnierzem zawierającym opis rozm. Rurki i nr ref. ,kaniulą wewnętrzną wielorazowego użytku, rozm. 8.5, śr wew 8,5 mm, śr zew. 12,2mm, dł. 79mm |  | 10
28 | Rurka tracheostomijna sterylna z mankietem w kształcie stożka ze zintegrowanym złączem 15 mm, przezroczystym kołnierzem zawierającym opis rozm. Rurki i nr ref. ,kaniulą wewnętrzną wielorazowego użytku, rozm. 9.0, śr wew 9,0 mm, śr zew. 12,7mm, dł. 79 mm |  | 5
29 | Rurka tracheostomijna sterylna z mankietem w kształcie stożka ze zintegrowanym złączem 15 mm, przezroczystym kołnierzem zawierającym opis rozm. Rurki i nr ref. ,kaniulą wewnętrzną wielorazowego użytku, rozm. 10, śr wew 10,0 mm, śr zew. 13,8 mm, dł. 79mm |  | 2
30 | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów swobodnie oddychających z tracheostomią ze złączem do podawania tlenu i portem do odsysania kompatybilny z rurką tracheostomijną.Poziom nawilżania min 28mg H2O/l przy Vt 500 ml, waga mx 9g, sterylny |  | 2000
Razem | [5 empty] | x
Termin ważności: min. 12 miesiecy od daty dostawy do Zamawiającego.
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek: po 1 sztuce z poszczególnych rodzajów rurek.

## PAKIET 3
Pakiet nr 3 – zakup i dostawa pojemników próbek śluzu i łączników schodkowych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
L.p. | Nazwa produktu | Nazwa handlowa /producent /nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. zł. netto | Wartość zł. netto (4x5) | Vat % | Wartość zł. brutto (6+VAT)
1 | Pojemnik o pojemności 40 ml do pobierania wydzielin i próbek śluzu z drzewa oskrzelowego przez podłączenie z dowolnym urządzeniem ssącym. Przezroczysty pojemnik z podziałką co 1ml od 5ml. Dodatkowa zakrętka zapewniająca bezpieczne uszczelnienie pojemnika. Zdejmowane złącze zapobiegające zanieczyszczeniu. Odporne na załamania rurki o szerokiej średnicy do połączenia z cewnikami ssącymi. Rurka łącząca cewnik z możliwością połączenia z portem ssącym do systemów zamkniętych. Etykieta samoprzylepna dla pacjenta. |  | 1800
2 | Łącznik schodkowy z regulacją siły ssania. Przezroczysty, ułatwiający obserwację pobieranej wydzieliny. Szczelna zaślepka złącza zapewniająca możliwość ciągłego ssania. Złącze lejkowe od 4 - 18 CH. Łącznik sterylny. |  | 1800
RAZEM | [5 empty] | x
Termin ważności: wyroby sterylne min. 2 lata od daty dostawy do Zamawiającego.
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek: po 1 szt. zaoferowanego asortymentu.