**Załącznik nr 5**

**do umowy nr ……………………………….**

**z dnia ……………………………….**

|  |
| --- |
| **Wymagane parametry i funkcjonalności systemu szaf wydająco-zbierających ubrań operacyjnych i zabiegowych:**   1. **Zapewnienie bezpieczeństwa oraz dostępności artykułów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.** 2. **Jednostkowe bądź pakietowe kontrolowanie (np. za pomocą karty magnetycznej indywidualnego użytkownika) wydawanych artykułów.** 3. **System winien mieć pojemność minimum 200 kompletów (bluza i spodnie)** 4. **System zapewnia:**    1. **każdorazowe indywidualne przypisanie pobranego ubrania osobie,**    2. **pobranie ubrań zgodnie z wybranym rozmiarem,**    3. **ścisłą ewidencję każdego pobrania i zwrotu (data i godzina każdej operacji),**    4. **sporządzenie pełnego modułu raportowania (w wybranych okresach czasowych),**    5. **łatwą obsługę z użyciem karty magnetycznej (lub w systemie równoważnym),** 5. **Napięcie zasilające 230V** 6. **Pobór prądu - Stan gotowości max. 40 W; przy maksymalnym obciążeniu max. 70W** 7. **Połączenie sieciowe – złącze Ethernet, Wi-Fi, internet mobilny (możliwość pracy bez połączenia  z internetem)**  * **Parametry techniczne szafy zbierającej:**   + - **Wysokość 190-210 cm**     - **Szerokość 85-95 cm**     - **Głębokość 100-110 cm** * **Parametry techniczne szafy wydającej:** * **Możliwość wsadu 35 sztuk kompletów każdego rozmiaru (S,M,L,XL,XXL)** * **Wysokość 195-200 cm** * **Szerokość 95-105 cm** * **Głębokość 85-95 cm** |