**Gmina Wronki**

ul. Ratuszowa 5

64-510 Wronki

Wronki, dnia 13 marca 2025 roku

NIiPP.271.9.2025

Wyjaśnienie i zmiana nr 1 do treści

specyfikacji warunków zamówienia

dotyczy: postępowania **o udzielenie zamówienia** prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na realizację zadania   
pn. „Budowa drogi gminnej Stare Miasto - Marianowo”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej „Pzp” Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa   
w art. 284 ust. 2 wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie nr 1:** Proszę o przedstawienie szczegółowego rysunku wlotu i wylotu przepustu pod drogą (poz. 1.9 kosztorysu) wraz z określeniem średnicy istniejącego przepustu. KPED nie zawiera rysunku numerowanego jako 09.35.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że ścianka czołowa powinna zostać wykonana z elementu żelbetowego prefabrykowanego. Do niniejszego wyjaśnienia załączony został rysunek wykonania ścianki czołowej na istniejącym przepuście fi 400.

**Pytanie nr 2:** Prosimy o doprecyzowanie jaki typ studni kablowej ma zostać zastosowany. Ponieważ w dokumentacji są podane 3 typy.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że należy zastosować studnię kablową SKR-2 z włazem typu ciężkiego.

Zgodnie z art. 286 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) informuję, że dokonana została zmiana treści Specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) w poniższym zakresie:

1. w Dziale XVII ust. 1 SWZ dokonano zmiany terminu związania ofertą:
2. było: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia   
   **16 kwietnia 2025 roku.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
3. jest: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia   
   **18 kwietnia 2025 roku.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
4. w Dziale XVIII ust. 2 SWZ dokonano zmiany terminu składania ofert:
5. było: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/wronki **do dnia 18 marca 2025 roku do godziny 08:00,**
6. jest: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/wronki **do dnia 20 marca 2025 roku do godziny 08:00.**
7. w Dziale XIX ust. 1 SWZ dokonano zmiany terminu otwarcia ofert:
8. było: Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **w** **dniu 18 marca 2025 roku o godzinie 08:15**
9. jest: Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **w dniu 20 marca 2025 roku o godzinie 08:15.**

Ponadto Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą treści Specyfikacji warunków zamówienia prowadzącej do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu,   
w dniu 13.03.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00143934/01 opublikowane zostało   
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które stanowi załącznik do niniejszego Wyjaśnienia i zmiany nr 1 do treści Specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający informuje, że dokonane wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji warunków zamówienia stają się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert.

**Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania**

Burmistrz

Rafał Zimny