Toruń, dnia 7 kwietnia 2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- . Przedmiotem zamówienia jest wykonanie AUDYTU ENERGETYCZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA oraz sporządzenie raportu w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., z siedzibą  w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, będącego, w rozumieniu Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (tj. Dz. U. 2024 poz. 1047), procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służącym poprawie efektywności energetycznej, dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii oraz umożliwiającą ocenę całej gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa wraz z propozycją przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

- Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa ma na celu wskazanie ogólnych obszarów oszczędności energii oraz spełnienie wymagania określonego w art. 38.1 pkt 1) Ustawy zobowiązującego Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. do zawiadomienia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa i przekazaniu informacji o możliwych do uzyskania oszczędności energii.

- Audyt energetyczny przedsiębiorstwa należy wykonać w oparciu o:

- normę PN-EN 16247,

- ustawę z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 266.),

- ustawę z dnia 20.05.2016 r. o efektywności energetycznej (tj.Dz. U. z 2024 r., poz.

1047),

d)	ustawę z dnia 29.08.2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 101.),

- ustawę z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725),

- ustawę z dnia 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1446),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku, lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 376 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Energii z dnia 05.10 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzenia audytu efektywności energetycznej, oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1220 ze zm.)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r., nr 43, poz. 346 ze zm.).

- Zgodnie z art. 37 Ustawy o efektywności energetycznej z 20.05.2016 r. oraz dyrektywą 2012/27/UE „Kryteria minimalne dotyczące audytu energetycznego, w tym audytów energetycznych przeprowadzonych w ramach systemów zarządzania energią” audyty energetyczne przedsiębiorstwa podlega następującym wymogom formalnym:

- powinien zostać przeprowadzony w oparciu o aktualne, reprezentatywne i możliwe do zweryfikowania dane w obszarze zużycia energii oraz zapotrzebowania na moc,

- powinien określać szczegółowy wykaz zużycia energii w obiektach lub zespołach obiektów, w liniach technologicznych oraz instalacjach przemysłowych oraz w transporcie i odpowiadać globalnie za minimum 90% całkowitego zużycia energii przedsiębiorstwa,

- powinien opierać się nie na okresie zwrotu nakładów, lecz na konkretnej analizie kosztowej cyklu życia obiektu budowlanego lub zespołu obiektu budowlanego lub zespołu obiektów oraz instalacji i linii przemysłowych, tak by uwzględniał oszczędności energii w nieco dłuższym okresie, wartość rezydualną inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskontowe.

- Zakres audytu energetycznego przedsiębiorstwa winien obejmować m.in.:

  - Inwentaryzację infrastruktury technicznej objętej audytem energetycznym,

  - Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów technicznych,

  - Dobór technologii i analizę porównawczą,

  - Ocenę opłacalności sugerowanych, wariantowych, usprawnień i rozwiązań modernizacyjnych – zestawienie parametrów i kosztów,

  - Wybór optymalnych wariantów przedsięwzięć, które będą zapewniać optymalne oszczędności przy osiągalnym zaangażowaniu finansowym,

  - Opis, dla poszczególnych obiektów, wariantów przedsięwzięć przewidzianych do realizacji – opis robót, dalszych działań,

  - Określenie efektów ekologicznych,

  - Porównanie wyników poszczególnych obszarów objętych audytem przedsiębiorstwa z wynikami audytu przedsiębiorstwa z 2021 r.

- Szczegółowy zakres audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

  - Audyt energetyczny przedsiębiorstwa w zakresie oceny stanu technicznego oraz analizy zużycia energii obiektu, urządzenia technicznego, linii lub instalacji winien obejmować:

- inwentaryzację techniczną poszczególnych obiektów, grupy obiektów, linii produkcyjnej, urządzeń technicznych lub instalacji, zawierającą m.in. określenie:

- rodzaj obiektu, urządzenia technicznego, linii technologicznej lub instalacji i parametrów pracy,

- ogólne dane techniczne wraz z ich opisem technicznym,

- wyniki oszacowań zużycia energii przez te obiekty, urządzenia techniczne, linię produkcyjną (technologiczną) lub instalacje, z wykorzystaniem metod analitycznych i z uwzględnieniem danych znamionowych lub katalogowych oraz czynników wpływających na zużycie energii,

- wyniki pomiarów wielkości fizycznych i parametrów pracy poszczególnych obiektów, grup obiektów, linii produkcyjnych (technologicznych) lub instalacji z uwzględnieniem:

  - czynników wpływających na zużycie przez nie energii,

  - charakterystyki sprzętu służącego do wykonania pomiarów, wraz z dokumentacją tych pomiarów oraz określeniem okresów, w których pomiary te wykonano,

- ocenę błędów wykonanych pomiarów i wewnętrznej spójności wyników tych pomiarów, w przypadku wykonania czynności, o których mowa w lit. c,

- uzgodnienie  wyników  pomiarów  z  oszacowaniem  analitycznym  –  w  przypadku wykonania czynności, o których mowa w lit. b i c,

- określenie:

  - czynników wpływających na zużycie energii przez poszczególne obiekty, grupy obiektów, linie produkcyjne, urządzenia lub instalacje, w szczególności ich usytuowania i zasiedlenia (gęstość, okresowość), warunków eksploatacyjnych (temperatura, wilgotność, intensywność oświetlenia i wentylacji) oraz wielkość produkcji,

- całkowitej, bazowej wielkości zużycia energii przez obiekt, grupę obiektów, linii produkcyjnych (technologicznych), urządzenie techniczne lub instalacje, według stanu przed zrealizowaniem przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,

g)	wykaz obowiązujących przepisów, norm, dokumentów i danych źródłowych, w szczególności specjalistycznych opracowań w zakresie dostępnych technologii lub dobrych praktyk, z których korzystał sporządzający audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

6.2 Ocena efektów uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia/ przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, stosownie do sposobu sporządzenia audytu, obejmuje w szczególności:

- wskazanie realnego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, wraz ze szczegółowym opisem usprawnień wprowadzonych w związku z tym przedsięwzięciem,

b)	określenie sposobu wykonania analizy danych, metod obliczeniowych i zastosowanych modeli matematycznych, szczegółowy opis wzorów, wskaźników i współczynników użytych w tych obliczeniach, wraz z opisem przyjętych założeń oraz wskazaniem źródeł danych zastosowanych do obliczeń oszczędności energii,

- wyniki obliczeń, w szczególności osiągniętej średniorocznej oszczędności energii łącznej redukcji kosztów eksploatacji obiektów, linii produkcyjnej, urządzeń lub instalacji, którego dotyczy przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, wraz z wnioskami wskazującymi na zasadność wyboru tego przedsięwzięcia,

- wykaz wykorzystanych programów komputerowych użytych do obliczenia oszczędności energii.

6.3 W przypadku gdy do prawidłowej oceny stanu technicznego oraz analizy zużycia energii przez obiekt, grupę obiektów, linię produkcyjną, urządzenie lub instalację nie jest konieczne wykonanie pomiarów wielkości fizycznych i parametrów pracy dopuszcza się możliwość ograniczenia się Wykonawcy do wykonania oszacowania zużycia energii.

6.4	Audyt powinien być sporządzony w sposób bilansowy i obejmować pełny bilans energetyczny poszczególnych obiektów, urządzeń technicznych, linii technologicznych lub instalacji , którego dotyczyć będzie.

6.5	Audyt energetyczny przedsiębiorstwa winien być wykonany przez osoby / osobę posiadającą konieczną wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu tego rodzaju audytów.

- Wykonawca przedłoży oświadczenia o dysponowaniu inżynierami branży sanitarnej, budowlanej, elektrycznej dla wykonania umowy.

- Wykaz eksploatowanych obiektów, pojazdów i urządzeń stanowią załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do OPZ.

- Wykonawca  zobowiązany  jest  w  swojej  ofercie  uwzględnić wszystkie  koszty  realizacji przedmiotowego zamówienia w tym koszty dojazdów do audytowanych obiektów.

- Z przeprowadzonego audytu Wykonawca zobowiązuje się opracować raport. Język i forma raportu z audytu: raport zostanie sporządzony w języku polskim w następujących ilościach i formatach: 3 egz. w wersji papierowej, 3 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formatach nieedytowalnych (.pdf) oraz edytowalnych (.doc, lub docx, .xls, .xlsx).

11. Przedmiot zamówienia winien być wykonany nieprzekraczalnym  terminie do 30.09.2025r.

- Przedmiot umowy uzna się za wykonany z chwilą odbioru przez Zamawiającego bez uwag zastrzeżeń pełnego zakresu rzeczowego objętego audytem energetycznym przedsiębiorstwa i uzyskania potwierdzenia o zawiadomieniu Prezesa URE o przeprowadzonym audycie.

Załączniki do OPZ:

- Informacja o obiektach i urządzeniach.

- Zestawienie obiektów budowlanych.

- Zestawienie przepompowni i tłoczni ścieków będących w eksploatacji Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o

- Zestawienie obiektów produkcyjnych ze zużyciem energii elektrycznej w roku 2024.

- Wykaz napędów - obiekty Wydziału Produkcji Wody.

- Wykaz napędów – obiekty Wydziału Oczyszczalni Ścieków.

- Spis pojazdów będących w eksploatacji Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.

- Wykaz hydroforni