PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont parkietu w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1w Zabrzu

ADRES INWESTYCJI : 41-800 Zabrze, ul. Sportowa 5

INWESTOR : Urząd Miasta Zabrze

ADRES INWESTORA : 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śl.5-7 BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA : 02.04.2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót: 0.00zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA: INWESTOR :

Dataopracowania 02.04.2025

Data zatwierdzenia

Dokumentzostałopracowanyprzypomocyprogramu NORMA PRO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| **1** |  | **Remont parkietu** | | | |
| 1  d.1 | kalk.własna | Demontażosłonnagrzejnikidoponownegomontażu  29.8 | m  m | 29.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.800 |
| 2  d.1 | kalk.własna | Demontażdrabinekdoćwiczeńdoponownegomontażu  15 | kpl  kpl | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 3  d.1 | kalk.własna | Demontażbramekdoponownegomontażu  2 | szt  szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 4 | KNR4-01 | Rozebranieposadzekzdeszczułekzoderwaniemlistewlubcokołów(mate- | m2 |  |  |
| d.1 | 0816-06 | riałniedoodzysku) |  |  |
|  | uw.p.tab. |  |  |  |
|  |  | 12.8 | m2 | 12.800 |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.800 |
| 5 | KNR4-01 | Rozbiórkacokolików | m |  |  |
| d.1 | 0808-08 |  |  |  |
|  |  | 95.2 | m | 95.200 |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.200 |
| 6  d.1 | KNR4-01  0705-01 | Wykonaniepasówtynkuzwykłegokat.IIIoszerokoścido15cmnamurachzcegiełlubścianachzbetonupokrywającegobruzdy  95.2 | m  m | 95.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.200 |
| 7  d.1 | KNKRB2  1105-04 | Posadzkazdeszczułeknalepiku  12.8 | m2  m2 | 12.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.800 |
| 8  d.1 | KNR19-01  0933-03  analogia | Ocyklinowanieposadzekzdeszczułekstarychzniszczonychlubmalowanych  530.38 | m2  m2 | 530.380 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 530.380 |
| 9  d.1 | kalk.własna | Szpachlowanieparkietu  530.38 | m2  m2 | 530.380 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 530.380 |
| 10 | KNR19-01 | Lakierowanieposadzkiiparkietu | m2 |  |  |
| d.1 | 0912-08 |  |  |  |
|  |  | 530.38 | m2 | 530.380 |
|  |  |  |  | RAZEM | 530.380 |
| 11  d.1 | kalk.własna | Trasowanieimalowanieliniiboiska(usytuowaniepasów-odtworzeniowezprzedszlifowaniaparkietu)  1 | kpl  kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 12  d.1 | TZKNBKXI0610-67 | Umocowaniecokoluprzyściennegodrewnianegozobsadzeniemkołków  95.2 | m  m | 95.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.200 |
| 13  d.1 | kalk.własna | Montażosłonnagrzejniki  29.8 | m  m | 29.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.800 |
| 14  d.1 | kalk.własna | Montażdrabinekdoćwiczeń  15 | kpl  kpl | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |

- 2 -

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| 15  d.1 | kalk.własna | Montażbramek  2 | szt  szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 16 | KNR4-01 | Wywiezieniegruzuspryzmowanegosamochodamiskrzyniowyminaodleg- | m3 |  |  |
| d.1 | 0108-09 | łość8km |  |  |
|  | 0108-10 |  |  |  |
|  |  | 0.9 | m3 | 0.900 |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.900 |
| 17  d.1 |  | Kosztutylizacjigruzu  1.82 | t  t | 1.820 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.820 |

- 3 -