PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont parkietu w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1w Zabrzu

ADRES INWESTYCJI : 41-800 Zabrze, ul. Sportowa 5

INWESTOR : Urząd Miasta Zabrze

ADRES INWESTORA : 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śl.5-7 BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA : 02.04.2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót: 0.00zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA: INWESTOR :

Dataopracowania 02.04.2025

Data zatwierdzenia

Dokumentzostałopracowanyprzypomocyprogramu NORMA PRO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| **1** |  | **Remont parkietu** |
| 1d.1 | kalk.własna | Demontażosłonnagrzejnikidoponownegomontażu29.8 | mm | 29.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.800 |
| 2d.1 | kalk.własna | Demontażdrabinekdoćwiczeńdoponownegomontażu15 | kplkpl | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 3d.1 | kalk.własna | Demontażbramekdoponownegomontażu2 | sztszt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 4 | KNR4-01 | Rozebranieposadzekzdeszczułekzoderwaniemlistewlubcokołów(mate- | m2 |  |  |
| d.1 | 0816-06 | riałniedoodzysku) |  |  |
|  | uw.p.tab. |  |  |  |
|  |  | 12.8 | m2 | 12.800 |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.800 |
| 5 | KNR4-01 | Rozbiórkacokolików | m |  |  |
| d.1 | 0808-08 |  |  |  |
|  |  | 95.2 | m | 95.200 |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.200 |
| 6d.1 | KNR4-010705-01 | Wykonaniepasówtynkuzwykłegokat.IIIoszerokoścido15cmnamurachzcegiełlubścianachzbetonupokrywającegobruzdy95.2 | mm | 95.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.200 |
| 7d.1 | KNKRB21105-04 | Posadzkazdeszczułeknalepiku12.8 | m2m2 | 12.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.800 |
| 8d.1 | KNR19-010933-03analogia | Ocyklinowanieposadzekzdeszczułekstarychzniszczonychlubmalowanych530.38 | m2m2 | 530.380 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 530.380 |
| 9d.1 | kalk.własna | Szpachlowanieparkietu530.38 | m2m2 | 530.380 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 530.380 |
| 10 | KNR19-01 | Lakierowanieposadzkiiparkietu | m2 |  |  |
| d.1 | 0912-08 |  |  |  |
|  |  | 530.38 | m2 | 530.380 |
|  |  |  |  | RAZEM | 530.380 |
| 11d.1 | kalk.własna | Trasowanieimalowanieliniiboiska(usytuowaniepasów-odtworzeniowezprzedszlifowaniaparkietu)1 | kplkpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 12d.1 | TZKNBKXI0610-67 | Umocowaniecokoluprzyściennegodrewnianegozobsadzeniemkołków95.2 | mm | 95.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.200 |
| 13d.1 | kalk.własna | Montażosłonnagrzejniki29.8 | mm | 29.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.800 |
| 14d.1 | kalk.własna | Montażdrabinekdoćwiczeń15 | kplkpl | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |

- 2 -

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| 15d.1 | kalk.własna | Montażbramek2 | sztszt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 16 | KNR4-01 | Wywiezieniegruzuspryzmowanegosamochodamiskrzyniowyminaodleg- | m3 |  |  |
| d.1 | 0108-09 | łość8km |  |  |
|  | 0108-10 |  |  |  |
|  |  | 0.9 | m3 | 0.900 |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.900 |
| 17d.1 |  | Kosztutylizacjigruzu1.82 | tt | 1.820 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.820 |

- 3 -