## 1
| ………………………..................................................... | [8 empty] | Załącznik nr 1.1
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004B/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 1 - Cewniki do odsysania
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | cewnik do odsysania ch 4-5/25-30 cm | szt. | 700
2 | cewnik do odsysania ch 6 i 8 /30-40 cm | szt. | 28000
3 | cewnik do odsysania od ch10 do ch18/50-60cm | szt. | 70000
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych
1) | dwa otwory boczne naprzeciwległe o powierzchni mniejszej niż otwór centralny,w odległości od otworu centralnego nie większej niż 1-1,5cm
2) | opakowanie folia – papier
3) | numeryczny i kolorowy kod rozmiarowy; numeryczny oznacza rozmiar w CH umieszczony na opakowaniu, a kod kolorowy na konektorze cewnika
4) | "zamrożona" powierzchnia cewnika(eliminująca konieczność użycia substancji poślizgowych)
5) | cewnik wykonany z materiału o twardości Shore A76-78 potwiedzonej w karcie katalogowej producenta

## 2
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.2
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004B/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 2 - Zestaw do cystostomii
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Zestaw do cystostomii o składzie: cewnik typu pigtail wykonany z poliuretanu bez balonu o długości 40-45cm w zależności od rozmiaru, trokar rozrywalny, silikonowa tulejka do mocowania, worek na mocz 2l, zatyczka lub zacisk, roamiary od ch8-ch14. | szt. | 140

## 3
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.3
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004B/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 3 - Filtry oddechowe sterylne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | elektrostatyczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy filtr z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla dorosłych, w obudowie przeźroczystej, pakowane pojedynczo, sterylny, z portem capno | szt | 18000
2 | przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy filtr mechaniczny (plisowana membrana hydrofobowa) z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, sterylny, z portem capno | szt | 8000
3 | elektrostatyczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy filtr z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o zmniejszonej objętości dla noworodków - waga do 9g, z portem do capno, w obudowie przeźroczystej, sterylny | szt | 600
4 | elektrostatyczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy filtr z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o zmniejszonej objętości dla dzieci z portem do capno, sterylny | szt | 1200
5 | wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z portem do podawania tlenu oraz z portem do odsysania, sterylny | szt | 3000
6 | filtr elektrostatyczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy bez wymiennika ciepła i wilgoci | szt | 6500
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych
| poz. nr 1 |  |  | poz. nr 3 |  |  |  | poz. nr 5
1) | opakowanie folia- papier |  | 1) | skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów 99,99% |  |  | 1) | opakowanie folia- papier
2) | skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999% |  | 2) | wydajność nawilżania min. 27 mg/l przy VT - 50 ml |  |  | 2) | przestrzeń martwa w przedziale 15 - 20 ml
3) | wydajność nawilżania min. 33 mg/l przy VT 500 ml, i utrata wilgoci max. 6 mg przy VT 500 ml |  | 3) | przestrzeń martwa max 10ml |  |  | 3) | wydajność nawilżania min. 27 mg/l przy VT-500 ml
4) | przestrzeń martwa w przedziale 50 - 55 ml |  | 4) | opakowanie folia- papier
5) | filtr zwalidowany na WZW typu C, HIV, Mycobacterium Tuberculosis |  | 5) | Skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 94,186 %
6) | Skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 97,416 % | [5 empty] | poz. nr 4
1) | poz. nr 2 |  |  |  |  | 1) | skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów 99,99%
2) | opakowanie folia- papier |  |  |  |  | 2) | wydajność nawilżania min. 31 mg/l przy VT- 250 ml
3) | skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999% |  |  |  |  | 3) | przestrzeń martwa w przedziale 25 - 30 ml
4) | wydajność nawilżania min. 33 mg/l przy VT 500 ml i utrata wilgoci max 6 mg przy VT 500 ml |  |  |  |  | 4) | opakowanie folia- papier
5) | przestrzeń martwa w przedziale 85-100 ml | [5 empty] | Poz. 6
6) | powierzchnia wymiany ciepła i wilgoci w postaci celulozowej membrany |  |  |  |  | 1) | filtr elektrostytyczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy
7) | filtr zwalidowany na WZW typu C, HIV, Mycobacterium Tuberculosis | [5 empty] | w zakresie objętości oddechowej 150 – 1200 ml
8) | Skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 97,416 %
[6 empty] | 2) | objetość wew. 36 ml, masa 19 g
[6 empty] | 3) | z portem kapno, sterylny, zabezpiaczony Luer-lok
UWAGA: dotyczy wszystkich pozycji Wymagany opis na korpusie każdego pojedynczego filtra wskazujący która część filtra powinna zostać podłączona od strony pacjenta. Wymagane by filtry zostały wykonane starannie, nie mogą posiadać śladów po resztkach kleju, lub innych substancji wiążących warstwy filtra i membrany wymiennika ciepła i wilgoci, dostarczane w jednostkowym opakowaniu producenta. ZASTRZEŻENIA: Na żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępni do wglądu raporty z niezależnych laboratoriów, które potwierdzają, że dany filtr został przetestowany względem konkretnych drobnoustrojów. Zamawiający zastrzega sobie możliwoścć żądania próbek w razie wątpliwości czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

## 4
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [9 empty] | Załącznik nr 1.4
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004B/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 4 - Rurki tracheostomijne metalowe z okienkiem i bez okienka typu luer
L.p. | Przedmiot zamówienia |  | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | rurka tracheostomijna metalowa bez okienka | roz. 3 śr.7mm dł.55mm roz.4 śr.8mm dł.60mm roz.5 śr.9mmdł.60mm roz.6 śr.10mm dł.65mm roz7 śr.11mm dł.70mm roz.8 śr.12mm dł.80mm roz.9 śr.13mmdł.90mm | szt. | 40
2 | rurka tracheostomijna metalowa z okienkiem | roz. 7 śr. 11 mm dł. 70 mm | szt. | 80
roz. 8 śr. 12 mm dł. 80 mm

## 5
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.5
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004B/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 5 - Igly typu Sterican
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Igła typu Sterican G 23x2 2/5 koła (0,6x60 i 20x24 4/5 koła (0,9x70) lub równoważne | op | 20
2 | Igła typu Sterican G 21x4 3/4 koła (0,8x120) lub równoważne | op | 10

## 6
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.6
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004B/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 6 - Ostrze do dermatonu
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Ostrze do dermatonu pneumatycznego,zabezpieczone osłoną z trzema punktami stabilizacji | szt. | 80
2 | Siatka do poszerzenia przeszczepu kompatybilna z siatkownicą Mesh Graft II z funkcją cięcia w rozmiarze 1,5:1, 3:1, 6:1, 9:1 | szt. | 20

## 7
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.7
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004B/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 7 - Zestaw do leczenia zatok
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Zestaw do leczenia zatok nosa typ II 0,6L = 80 i 1,2L = 100 | szt. | 150

## 8
……………………….....................................................
| Nazwa ( firma ) Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.8
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (powtórka)
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ-004B/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 8 - Zestaw do przyłączenia strzykawki typu luer lock
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Jednorazowego użytku zestaw infuzyjny do przyłączenia strzykawki typu luer lock do stosowania z pompą infuzyjną Mridium 3860+ | szt. | 200

## 9
Załącznik nr 1.9
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku i innych (powtórka)
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-004B/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 9 - Woda do przepływowych dozowników tlenu
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Postać | Poj. | Ilość postaci | Ilość zamawiana flak. | Cena netto za 1 flak. | Wartość netto | % VAT | Cena brutto za 1 flak. | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Woda do przepływowych dozawników tlenu,sterylna w opakowaniach miękkich z adapterem |  | flak. | 340 ml | x 1 | 2000 |  |  | 8%
2 | Woda do przepływowych dozawników tlenu,sterylna w opakowaniach miękkich z adapterem |  | flak. | 650 ml | x 1 | 2000 |  |  | 8%
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)