przenośne urządzenie wielofunkcyjne FRAL SUPER COOL FSC14.2SC

WYPOSAŻENIE:

Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LCD
Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem
Kółka jezdne • Wi-Fi zintegrowane
Rurka 0,5 mb opcjonalnego odprowadzania wody do zbiornika zewnętrznego
Rura wylotowa zimnego powietrza 3,00 mb z przedłużeniem do 6 m
Rura wylotowa gorącego powietrza 1,5 mb z przedłużeniem do 5 m
Duża płaska końcówka wylotowa • Mała płaska końcówka wylotowa
Wzmocniony system wentylacyjny oraz 2 filtry powietrza
Przyłącze do Air Comfort Kit oraz zewnętrznego czujnika temperatury
Okrągła końcówka rury

AIR SENSOR KIT 6 MB Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY
RURA 2,00 MB FI 15 CM – 3 SZT
RURA 4,00 MB FI 15 CM - 1 SZT