## Część nr 1
D10.251.102.B.2024 - Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 1
SZEW SPLATANY, WCHŁANIALNY
Lp. | kształt przekroju poprzecznego igły | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | szczególne wymagania | liczba sztuk | cena brutto za saszetkę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy | ilość sztuk w opakowaniu | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8*9 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ▼ | 12-13 | 3/8 | 5-0 | 45 |  | 216
2 | ▼ | 15-16 | 3/8 | 5-0 | 45 |  | 816
3 | ▼ | 12-13 | 3/8 | 4 – 0 | 45 |  | 132
4 | ▼ | 16-19 | 3/8 | 4 – 0 | 70 |  | 480
5 | ▼ | 24 | 3/8 | 4-0 | 70 |  | 2532
6 | ▼ | 19 | 3/8 | 3-0 | 70 |  | 1632
7 | ▼ | 24 | 3/8 | 3-0 | 70 |  | 1080
8 | ▲ | 26 | 3/8 | 2-0 | 75 | odwrotnie tnąca, z obustronnie wklęsłymi bokami, końcówka igły typu MicroPoint/ plastyczna/ kosmetyczna | 888
Razem:
| Wymagania zamawiającego do poz. 1-8: | [5 empty] | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1. Okres wchłaniania do 42 dni. | [5 empty] | TAK
| 2. Okres podtrzymania tkankowego co najmniej 50%po 5 dniach, od zastosowania. | [5 empty] | TAK
| 3. Pokryta powłoką (powlekana) aby zapewnić bezoporowe przechodzenie przez tkanki (nie może dawać efektu cięcia tkanki). | [5 empty] | TAK
| 4. Nić bezbarwna/biała/ zbliżona do koloru skóry | [5 empty] | TAK
| 5. Nie może tworzyć pętelek i innych kształtów podczas przechodzenia przez tkanki. | [5 empty] | TAK
| 6. Nie może dawać odczynów uczuleniowych i innych u pacjentów. | [5 empty] | TAK
| 7. Nie może „strzępić się” po przecięciu nożyczkami. | [5 empty] | TAK
| 8. Musi posiadać „pamięć węzłową” – nie mieć skłonności do odwiązywania się i popuszczania węzła po założeniu pierwszego półwęzła. | [5 empty] | TAK
| 9. Wyrób medyczny jednorazowy. | [5 empty] | TAK
| 10. Sterylny. | [5 empty] | TAK
| 11.Opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1. | [5 empty] | TAK
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku

## Część nr 2
D10.251.102.B.2024 - Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 2
ZESTAWY DO LECZENIA ZABURZEŃ STATYKI DNA MIEDNICY – PLASTYKI PRZEDNIEJ POCHWY I WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość jedn. miary | Cena brutto(zł) za jedn. miary | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy | Ilość sztuk w j. m. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić) | Komis Szpital Zaspa | Komis Szpital Copernicus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | system do przezpochwowej naprawy przedniego defektu dna miednicy | zestaw | 10 |  |  | 11: 2 zestawy; 12: 2 zestawy
2 | system do przezpochwowej naprawy tylnego defektu dna miednicy | zestaw | 10 |  |  | 11: 3 zestawy
3 | system do dwustronnej fiksacji kikuta pochwy do więzadeł kolcowo krzyżowych | zestaw | 36 |  |  | 11: 2 zestawy; 12: 2 zestawy
4 | ładunki do wielorazowego narzędzia do fiksacji siatki | opakowanie | 6 |  |  | 11: xxxxxx; 12: xxxxxx
5 | taśma uniwersalna w osłonce do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu | szt. | 10 |  |  | 11: 2 zestawy; 12: 2 zestawy
6 | zestaw do bezpiecznej morcelacji tkanek w procedurach laparoskopowych | zestaw | 10 |  |  | 11: xxxxxx; 12: xxxxxx
Razem:
| Wymagania Zamawiającego do poz. 1 |  |  |  | warunek graniczny | 7: opisać TAK/NIE
| 1. siatka polipropylenowa monofilamentowa o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym, gramatura siatki 21g/ m², porowatość siatki 93% |  |  |  | TAK
| 2. siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do więzadeł krzyżowo kolcowych oraz środkowego do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych |  |  |  | TAK
| 3. system umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy |  |  |  | TAK
| 4. siatka w komplecie z 6 szwami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji |  |  |  | TAK
| 5. rozmiar siatki standard |  |  |  | TAK
| 6. wyrób medyczny jednorazowy, sterylny |  |  |  | TAK
| Wymagania Zamawiającego do poz. 2 |  |  |  | warunek graniczny | 7: opisać TAK/NIE
| 1. siatka polipropylenowa monofilamentowa o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym, gramatura siatki 21g/ m², porowatość siatki 93% |  |  |  | TAK
| 2. siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do więzadeł krzyżowo kolcowych oraz środkowego do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych |  |  |  | TAK
| 3. system umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy |  |  |  | TAK
| 4. siatka w komplecie z 4 szwami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji |  |  |  | TAK
| 5. rozmiar siatki standard |  |  |  | TAK
| 6. wyrób medyczny jednorazowy, sterylny |  |  |  | TAK
| Wymagania Zamawiającego do poz. 3 |  |  |  | warunek graniczny | 7: opisać TAK/NIE
| 1. siatka polipropylenowa monofilamentowa o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym w kształcie litery "C" gramatura siatki 21g/ m², porowatość siatki 93% |  |  |  | TAK
| 2. siatka w komplecie z 2 ładunkami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji |  |  |  | TAK
| 3. wyrób medyczny jednorazowy, sterylny |  |  |  | TAK
| Wymagania Zamawiającego do poz. 4 |  |  |  | warunek graniczny | 7: opisać TAK/NIE
| 1. niewchłanialne |  |  |  | TAK
| 2. kolor niebieski |  |  |  | TAK
| 3. opakowanie 10 szt. |  |  |  | TAK
| 4. wyrób medyczny jednorazowy, sterylny |  |  |  | TAK
| Wymagania Zamawiającego do poz. 5 |  |  |  | warunek graniczny | 7: opisać TAK/NIE
| 1. całkowicie niewchłanialna |  |  |  | TAK
| 2. wyrób medyczny jednorazowy, sterylny |  |  |  | TAK
| 3. wykonana z polipropylenu monofilamentowego o długości 450 mm ze znacznikiem środka, gramaturze 95g/m² lub 48g/m², z plastikową osłonką na ramionach, (brak osłonki w środku na odcinku min 2 cm) |  |  |  | TAK
| 4. grubość 0,62 mm lub 0,33 mm, szerokość 1,1 cm |  |  |  | TAK
| 5. końce taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy |  |  |  | TAK
| 6. taśma do implantacji metodą nadłonową jak i przez otwory zasłonione |  |  |  | TAK
| Wymagania Zamawiającego do poz. 6 |  |  |  | warunek graniczny | 7: opisać TAK/NIE
| 1. worek laparoskopowy |  |  |  | TAK
| 2. osłony na optykę laparoskopową 10mm |  |  |  | TAK
| 3. worek z dwoma portami dostępowymi umożliwiający bezpieczną morcelację organów pod kontrolą wzroku |  |  |  | TAK
| 4. worek umożliwiający insuflację oraz zabezpieczający przed możliwością kontaminacji pola operacyjnego |  |  |  | TAK
| 5. osłona na optykę laparoskopową zabezpieczająca przed kontaminacją w procesie morcelacji |  |  |  | TAK
| 6.wyrób medyczny jednorazowy, sterylny |  |  |  | TAK
| Wymagania Zamawiającego do poz. 1-6 |  |  |  | warunek graniczny | 7: opisać TAK/NIE
| 1. Opakowanie musi zawierać min. 2 etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierające nazwę i nr katalogowy wyrobu, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym, dopuszcza się etykiety dzielone |  |  |  | TAK
Wymagania Zamawiającego do poz. 1 i 2
1. Nieodpłatne użyczenie 3 zestawów wielorazowego narzędzia do fiksacji szwów na czas trwania umowy
Wymagania Zamawiającego do poz. 3
1. Nieodpłatne użyczenie 4 sztuk wielorazowego narzędzia do fiksacji szwów więzadeł kolcowo-krzyżowych, łuku ścięgnistego i okolic pęcherza bez kontroli wzroku. Narzędzie przystosowane do użycia z jednorazowym sterylnym ładunkiem zawierającym szwy o dł. 70cm.
Wymagania Zamawiającego do poz. 5
1. Nieodpłatne użyczenie 3 prowadnic wielorazowej do przezzasłonowej implantacji taśmy na czas trwania umowy lub igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej do implantacji taśm metodą przezzasłonową.
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku

## Część nr 3
D10.251.102.B.2024 - Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 3
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | liczba sztuk | cena brutto za 1 sztukę | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy | liczba sztuk w opakowaniu | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowy, załadowany stapler liniowy z nożem zintegrowanym w staplerze o długości linii szwu 61mm, cztery rzędy zszywek, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (zszywka otwarta 3,8 mm) pośredniej (zszywka otwarta 4,0mm) i grubej (zszywka otwarta 4,5 mm). Rodzaj ładunku do wyboru przez Zamawiającego. | sztuk | 12
2 | Ładunek do staplera liniowego z nożem 61mm, cztery rzędy zszywek do tkanki standardowej, pośredniej i grubej. Kompatybilny ze staplerem z pozycji nr 1. Rodzaj ładunku do wyboru przez Zamawiającego. | sztuk | 24
3 | Jednorazowy, załadowany stapler liniowy z nożem zintegrowanym w staplerze o długości linii szwu 81mm, cztery rzędy zszywek, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (zszywka otwarta 3,8 mm) pośredniej (zszywka otwarta 4,0mm) i grubej (zszywka otwarta 4,5 mm). Rodzaj ładunku do wyboru przez Zamawiającego. | sztuk | 12
4 | Ładunek do staplera liniowego z nożem 81mm, cztery rzędy zszywek do tkanki standardowej, pośredniej i grubej. Kompatybilny ze staplerem z pozycji nr 3. Rodzaj ładunku do wyboru przez Zamawiającego. | sztuk | 24
5 | Jednorazowy, załadowany stapler liniowy z nożem zintegrowanym w staplerze o długości linii szwu 39mm i 59mm. Cztery rzędy zszywek, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (zszywka otwarta 3,8 mm), i grubej (zszywka otwarta 4,5 mm). Dwa podwójne rzędy naprzemiennie ułożonych zszywek, dwie dźwignie: zamykająca i osobna dźwignia spustowa, automatyczne i ręczne wysunięcie ogranicznika tkanki. Rodzaj ładunku i długość staplera do wyboru przez Zamawiającego. | sztuk | 6
Razem:
| Wymagania zamawiającego do poz. 1-5 |  |  |  | warunek graniczny | opisać Tak/ Nie
| 1.Opakowanie musi zawierać min. 2 etykiety samoprzylepne w j. polskim lub j. angielskim zawierające nazwę i nr katalogowy wyrobu, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym, dopuszcza się etykiety dzielone |  |  |  | TAK
| 2.Wyrób medyczny jednorazowy |  |  |  | TAK
| 3.Sterylny |  |  |  | TAK
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku

## Częśc nr 4
D10.251.102.B.2024 - Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Przylepiec wykonany ze zgrzebnej włókniny poliestrowej/poliamidowej w kolorze cielistym z powłoką kleju akrylowego,o zaokrąglonych końcach, łatwo dopasowujący się, rozciągliwy, z wysoką porowatością, przepuszczalnością i oddychalnością, dobrym przyleganiem do skóry. Rozmiar 6x76mm. Blister zawiera 3 szt. Opakowanie zawiera 50 blistrów. | op. | 200
1a | Przylepiec wykonany ze zgrzebnej włókniny poliestrowej/poliamidowej w kolorze cielistym z powłoką kleju akrylowego, przylepiec o zaokrąglonych końcach, łatwo dopasowujący się, rozciągliwy, z wysoką porowatością, przepuszczalnością i oddychalnością, dobrym przyleganiem do skóry. Rozmiar 6x38mm. Blister zawiera 6 szt. Opakowanie zawiera 50 blistrów | op. | 200
2 | Samoprzylepny, sterylny opatrunek do mocowania kaniul z wcięciem, wykonany z miękkiej włókniny oraz powlekanego laminatu, który stanowi materiał podłoża. Rozmiar 9 x 7 cm, po 1 szt. Opakowanie zawiera 100 szt., . | op. | 250
2a | Samoprzylepny, sterylny opatrunek do mocowania kaniul z wcięciem, wykonany z miękkiej włókniny. Rozmiar 6 x 8 cm, po 1 szt. Opakowanie zawiera 50 szt.. . | op. | 20000
RAZEM
UWAGA: Podano maksymalną liczbę sztuk w opakowaniu. W przypadku zaoferowania mniejszych opakowań należy zastosować przelicznik
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny | tak
| Opakowanie jednostkowe wykonane z materiału nieulegającemu rozerwaniu podczas otwierania | tak
| Sterylny | tak
| Wodoszczelność folii zapewnia barierę przed wodą, penetracją bakterii i zanieczyszczeniami zewnętrznymi. | tak
| Kontrola wzrokowa miejsca wkłucia bez potrzeby zmiany opatrunku dzięki wbudowanemu okienku (pokrytemu folią PU). | tak
| Opatrunek zapewnia oddychanie skóry i przepuszczalność dla pary wodnej | tak
| Silna przyczepność oraz 2 dołączone paski mocujące zapewniają mocowanie opatrunku w trakcie jego noszenia oraz możliwość zapisania daty wkłucia. | tak
| Aplikacja opatrunku max. 5 dni | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 2a | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny | tak
| Opakowanie jednostkowe wykonane z materiału nieulegającemu rozerwaniu podczas otwierania | tak
| Sterylny | tak
| Miękka włóknina przepuszczająca powietrze i parę wodną | tak
| Zaokrąglone rogi | tak
| Warstwa przylepna z przezroczystego, powlekanego paskami kleju na bazie kauczuku | tak
| Miejsce wkłucia zabezpieczone poduszeczką, chroniącą przed uciskiem kaniuli | tak
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku

## Część nr 5
D10.251.102.B.2024 - Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 5
ELEMENTY ZUŻYWALNE DO SYSTEMU POLESTAR N30, O-ARM,ORAZ NAWIGACJI SI7 i S7 i S8 BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilośc | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Markery pasywne (pakowane po 1 szt.)-sterylne. | op. | 500
2 | Markery pasywne (pakowane po 4 szt.)-sterylne. | op. | 1500
3 | Zewnętrzny prowadnik do biopsji jednorazowego użytku-sterylny,nawigowany prowadnik igły, w skład wchodzi:podstawa prosta, podstawa kątowa,zacisk, reduktory1,9mm,2,2mm,2,6mm,śruby ,śrubokręt. | sztuk | 4
4 | Igła biopsyjna jednorazowego użytku – sterylna, nawigowana igła biopsyjna wraz z miarką ogranicznikiem i wężykiem aspiracyjnym. | sztuk | 4
5 | Wielorazowy instrument do weryfikacji pedicle's, kompatybilny z nawigowanym systemem narzędzi NavLock, koniec proksymalny, przystosowany do osadzenia rękojeści zintegrowanej z optyczną ramką referencyjną. Koniec dystalny z miarką, dedykowany do odcinka piersiowego i lędźwiowego. | sztuk | 10
6 | Jednorazowa igła do przebijania trzonów kręgów,nawigowana, kompatybilna z systemami neuronawigacji StealthStation S7 i S8 | sztuk | 50
7 | Jednorazowe nawigowane wiertła i ostrza kompatybilne z systemem neuronawigacji StealthStation S7 i S8 oraz konsolą IPC. | sztuk | 10
Razem
Wymagania zamawiającego:
1.Nieodpłatne użyczenie wkrętarki wolnoobrotowej i szybkoobrotowej wiertarki nawigowanej, kompatybilnej z systemem neuronawigacji StealthStation S7 i S8 i konsolą IPC.na czas trwania umowy (instrumentarium ).
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku

## Część_nr_6
D10.251.102.B.2024 - Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | liczba szt. w opakowaniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | cena brutto za opakowanie | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa, dawka, ilość w opakowaniu | Producent | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
|  |  |  | liczba szt. w opakowaniu | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4(lub6)x7 | 9 | 10 | 11
1 | Strep A; test do jakościowego wykrywania antygenu Streptococcus z grupy A w wymazie z gardła. | 20 | 18
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_7
D10.251.102.B.2024 - Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 7
L.p. | Przedmiot zamówienia | liczba szt. w opakowaniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa, ilość w opakowaniu | Producent | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
|  |  |  | liczba szt. w op. | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4(lub6)x7 | 9 | 10 | 11
1 | Szybkie testy antygenowe SARS Co-V-2/ Grypa A+B/RSV | 1 | 30000
| PARAMETRY WYMAGANE | [5 empty] | Tak / Nie | Podać
1 | Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro (Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych Dz.U.2022.974 z dnia 2022.05.09.),
2 | Test o minimalnym zakresie czułości 90% i swoistości 97- zgodny z danymi walidacyjnymi deklarowanymi przez producenta w procesie rejestracji diagnostyki in vitro
3 | Sterylny
4 | Instrukcja w języku polskim
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_8
D10.251.102.B.2024 - Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 8
L.p. | Przedmiot zamówienia | liczba szt. w opakowaniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa, dawka, ilość w opakowaniu | Producent | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
|  |  |  | liczba szt. w op. | liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4(lub6)x7 | 9 | 10 | 11
1 | Paski testowe CoaguChek PT Test dla urządzenia Pro II | 48 | 10
2 | Paski testowe CoaguChek XS PT dla urządzeń XS i XS Plus | 48 | 10
Razem:
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część nr 9
D10.251.102.B.2024 - Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 9
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9
1 | Endoproteza stawu śródstopno-paliczkowego, anatomiczna proteza stawu MTP1 wykonana z elastomeru silikonowego uwzględniająca naturalną koślawość stawu, dostępna w min. 5 rozmiarach dla każdej ze stron, zabezpieczona pierścieniami tytanowymi dedykowanymi do odpowiednich rozmiarów. | sztuk | 20
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu do 72h (instrumentarium). Narzędzia zapakowane w kontenery sterylizacyjne oznaczone nazwą systemu operacyjnego
2. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
3. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą dwa egzemplarze materiałów, w których zawarte będą informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji oferowanych narzędzi, a także wzorcowe fotografie każdej palety użyczonych narzędzi wraz z określeniem nazwy poszczególnych narzędzi, wskazaniem ilości, rozmiaru i nr ref. pojedynczego narzędzia oraz formularz dekontaminacji.
4. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą instrukcje w języku polskim w ilości 1 sztuki.
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku

## Częśc nr 10
D10.251.102.B.2024 - Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 10
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Komis Szpital Copernicus | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO, CEMENTOWA
1 | Komponent udowy KR,CR,PS | szt. | 120 |  |  |  |  | 3 kompletne linie implantów
2 | Komponent piszczelowy | szt. | 120
3 | Ostrza | szt. | 270
4 | Zestaw do płukania kompatybilny z napędem | szt. | 75
5 | Mieszalnik próżniowy | szt. | 75
6 | Cement z antybiotykiem lub bez | szt. | 75
ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO, BEZCEMENTOWA
7 | Komponent udowy anatomiczny (prawy i lewy) bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, dostępny w 10 rozmiarach w wersji KR lub PS. Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) bezcementowy, w 10 rozmiarach, wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, w wersji PS symetryczny, w wersji KR o asymetrycznej budowie kłykci, instrumentarium tylnoreferencyjne. | szt. | 150 |  |  |  |  | 2 kompletne linie implantów
8 | Komponent piszczelowy TT, zaopatrzony w 2 pegi o hexagonalnym kształcie i 1 kolec stabilizujący. Element piszczelowy TT, bezcementowy,wykonany ze stopu tytanu, w 10 rozmiarach, o strukturze umożliwiającej wzrost kości w przestrzenie implantu, zaopatrzony w 2 pegi o hexagonalnym kształcie i kolec stabilizujący. | szt. | 150
9 | Wkładka polietylenowa KR, CR lub PS z vit.E lub bez. | szt. | 270
10 | Implanty typu cone do wypełnienia ubytków sfery przynasadowej, dedykowany do części udowej w postaci symetrycznej o średnicy 18mm, 21mm, 24mm i piszczelowej w postaci symetrycznej o średnicy 18mm, 21mm, 24mm i 27mm, oraz peryferyjnej o średnicy 21mm, 24mm, 27mm. Dostępny w wersji symetrycznej i peryferyjnej, drukowane w technologii 3D do bezcementowego osadzenia, materiał trabecular tytan. | szt. | 15
11 | Dodatkowy peg - 1komplet 2szt. | szt. | 75
12 | Trzpień stabilizujący piszczelowy tytanowy | szt. | 50
13 | Implant rzepki | szt. | 5
Razem:
| Wymagania Zamawiającego do poz. 1-6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Endoproteza całkowita, anatomiczna stawu kolanowego. | tak
| Endoproteza modularna, osadzana przy użyciu cementu składająca się z komponentu udowego, komponentu piszczelowego i wkładki; w opcji komponent rzepki, trzpień przedłużający. | tak
| System w wersji bez zachowania więzadeł krzyżowych PS (tylnostabilizowana) i z zachowaniem więzadeł krzyżowych w opcji CR i KR. | tak
| W skład kompletu wchodzi: część piszczelowa cementowana, wykonana ze stopu tytanu, w 10 rozmiarach, blokowana polietylenowym korkiem lub trzpieniem 20, 40, 60mm, część udowa (prawa, lewa) po 10 rozmiarów dla każdej strony, wykonana ze stopu chromo-kobaltowego w wersji KR, CR i PS, cementowana, wkładki polietylenowe o grubościach: 10, 11, 12, 14, 16, 20 mm; w wersji fiksowanej - KR, CR, PS ; w wersji KR wkładki anatomiczne odpowiednio dla prawego i lewego komponentu udowego. Z vit.E lub bez. | tak
| Wymagania Zamawiającego do poz. 7-8 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Element udowy bezcementowy, anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Przednia część odchylona o 5°. Wersja CR i PS symetryczna, KR o asymetrycznej budowie kłykci. Instrumentarium tylnoreferencyjne | tak
| Element piszczelowy, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, dostępny w 10 rozmiarach, o strukturze umożliwiającej wrost kości w przestrzenie implantu. Zaopatrzony w 2 pegi o hexagonalnym kształcie i 1 kolec stabilizujący. | tak
| Instrumentarium musi zawierać balanser dynamiczny. | tak
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie dwóch zestawów narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium). Narzędzia zapakowane w kontenery sterylizacyjne oznaczone nazwą systemu operacyjnego.
2. Nieodpłatne użyczenie dwóch mobilnych zamykanych szaf do przechowywania zdeponowanych implantów na czas trwania umowy.
3. Nieodpłatne użyczenie niezbędnych akcesoriów do aplikowania cementu w ilości trzech sztuk - jeżeli są wymagane - na czas trwania umowy.
4. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
5. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą instrukcje w języku polskim w ilości 4 sztuk.
Wymagane parametry:
1. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi do siebie pasować.
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku

## Częśc nr 11
D10.251.102.B.2024 - Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 11
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Komis Szpital Copernicus | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO
1 | Trzpień prosty bezcementowy. | szt. | 8 |  |  |  |  | 3 kompletne linie implantów
2 | Trzpień krótki,przynasadowy, typu potrójny taper. | szt. | 110
3 | Trzpień przynasadowy, prosty, bezcementowy | szt. | 180
4 | Trzpień dysplastyczny, rewizyjny, bezcementowy. | szt. | 10
5 | Panewka typu press-fit " | szt. | 225
6 | Panewka dwumobilna bezcementowa. | szt. | 75
7 | Panewka dwumobilna cementowana. | szt. | 15
8 | Śruby mocujące do panewki dł. 20-70mm | szt. | 90
9 | Wkład PE do panewki z vit. E lub bez, z rantem deluksacyjnym o wymiarze wew. 28,32 i 36 mm; otoczony tytanowym paskiem; posiadający cetralizer | szt. | 225 |  |  |  |  | 2 kompletne linie implantów
10 | Wkład metalowy 2M, wykonany z CrCoMo, do wkładki PE dwumobilnej w rozmiarze 40,42 | szt. | 100
11 | Głowa ceramiczna o średnicy 28 , 32 lub 36 mm w 3 długościach | szt. | 225
12 | Czasza PE - głowa polietylenowa dwumobilna 40, 42mm pod głowy 28. Z vit. E lub bez. | szt. | 150
13 | Głowa ceramiczna o średnicy 40 mm w 3 długościach | szt. | 5
14 | Głowa metalowa 22, 28, 32, 36 mm | szt. | 30
15 | Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V dodatkowo napylony hydroksyapatytem, dostępny w 2 opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (131º i 135º), w 7 rozmiarach o długościach od 50 mm do 110 mm (ze skokiem co 10 mm) dla każdego z kątów. Element łączony z częścią dystalną za pomocą śruby. | szt. | 15
16 | Linki do złamań okołoprotezowych plecionka 7X7 | szt. | 15
17 | Ostrza do napędu do zabiegów biodra | szt. | 250
Razem:
| Wymagania Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Trzpień prosty bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu; pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w 11 rozmiarach. | tak
| W części proksymalnej poziome żebrowanie, w części dytalnej wertykalne- dla poprawy stabilności pierwotnej. Dwie dostępne wersje CCD 134 º i 131º . Łuk przyśrodkowy o stałej krzywiźnie 100mm. | tak
| Kształt klina w części krętarzowej A/P o profilu "V" z kątem rozwarcia 8º . Stożek 12/14. Wspólne instrumentarium dla trzpienia cementowanego i bezcementowego. | tak
| Wymagania Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Trzpień krótki, przynasadowy, typu potrójny taper, wykonany ze stopu tytanu; w części bliższej pokryty porowatym tytanem o porowatości 30%, dystalnie piaskowany; stożek 12/14; 12 rozmiarów. | tak
| Dwie dostępne wersje CCD 134 º i 131º. Dystalny koniec zaokrąglony , zredukowany przyśrodkowo dla minimalizacji ryzyka konfliktu z korówką przy bardziej koślawym wprowadzeniu. | tak
| Wymagania Zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Trzpień przynasadowy, prosty, bezcementowy, ze stopu tytanu, taperowany, w 1/3 bliższej pokryty porowatym tytanem i hydroksyapatytem. Koniec dystalny bocznie zaoblony, zredukowana geometria szyjki w projekcji A/P; na części trzonowej wzdłużne bruzdy wertykalne dla lepszej stabilizacji rotacyjnej; zredukowana boczna powierzchnia przykrętarzowa. Stożek 12/14. | tak
| Dostępny w 2 opcjach kąta CCD: standard 131° oraz lateralizowany 127,5°. Każda z opcji kątowych w minimum 13 rozmiarach. Kolejne trzpienie rosną co 0,3mm w projekcji A/P, 1,1mm w projekcji M/L oraz co 3mm na długość. | tak
| Wymagania Zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, rewizyjny, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, o kształcie stożkowym. | tak
| Dostępny w 6 rozmiarach, długościach 140 mm i 200 mm oraz średnicy od 14 mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm | tak
| Wymagania Zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Panewka typu press-fit"Trabecular - trójprzestrzenna", wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V. | tak
| Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami. Wszystkie otwory zaślepione fabrycznie. | tak
| Posiada uniwersalny mechanizm mocowania wkładki umożliwiający dowolne rotacyjne umiejscowienie wkładek asymetrycznych dla zapewnienia maksymalnego pokrycia głowy. | tak
| Możliwość implantacji wkładek polietylenowych, ceramicznych jak i metalowych. Centralny techniczny otwór panewki zaślepiany specjalną wypustka wkładki (brak konieczności dodatkowych zaślepek i ułatwienie centralizacji wkładu podczas implantacji. | tak
| Dostępna w rozmiarach 44-76 mm (skok co 2mm) | tak
| Wymagania Zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Panewka dwumobilna bezcementowa, pressfitowa, wykonana ze stopu CoCr, wewnątrz wysokopolerowana, napylana plasmą porowatego tytanu (150µm) i HA (80µm). | tak
| Dostępna w rozmiarach w przedziale minimum 44-68. | tak
| Wymagania Zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Panewka dwumobilna cementowana ze stopu CoCr z równoleżnikowymi i południkowymi bruzdami zwiększającymi powierzchnię kontaktu z cementem kostnym i stabilność rotacyjną i wertykalną panewki. | tak
| Dostępna w rozmiarach 44mm-68mm. | tak
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie dwóch zestawów narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium). Narzędzia zapakowane w kontenery sterylizacyjne oznaczone nazwą systemu operacyjnego. Nieodpłatne użyczenie dwóch zestawów narzędzi do dojścia przedniego na czas trwania umowy (instrumentarium)
2. Nieodpłatne użyczenie dwóch mobilnych zamykanych szaf do przechowywania zdeponowanych implantów na czas trwania umowy.
3. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
4. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą instrukcje w języku polskim w ilości 4 sztuk.
5. Nieodpłatne użyczenie zestawu kompletnego napędu wiertarskiego
Wymagane parametry:
1. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi do siebie pasować.
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku

## Część nr 12
D10.251.102.B.2024 - Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 12
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
ZESTAW DO UZUPEŁNIANIA LEKU DO POMP MORFINOWO-BAKLOFENOWYCH
1 | Sterylny zestaw do uzupełniania leku wyposażony w komplet strzykawek i drenów do uzupełniania leków oraz dwie igły typu Surecan | szt. | 300
2 | Sterylny zestaw do uzupełniania leku wyposażony w komplet drenów, strzykawki opróżniającej o pojemności 10ml i strzykawki do podawania leku o pojemności 20ml | szt. | 5
Razem
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku

## Część_nr_13
D10.251.102.B.2024 - Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 13
L.p. | Przedmiot zamówienia | liczba szt. w opakowaniu | ilość opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena za opakowanie brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, dawka, ilość w opakowaniu, nr katalogowy | Producent | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
|  |  |  | liczba szt. w opakowaniu | liczba opakowań
1 | Zgłębnik do żywienia do jelita czczego, wykonany z silikonu medycznego, posiadający zewnętrzny pierścień pozycjonowania i zabezpieczenia zgłębnika oraz silikonowy wewnętrzny balon stabilizujący. Standardowa długość zgłębnika wynosi 51cm, ale jest możliwość przycięcia końcówki dystalnej, aby dostosować zgłębnik do potrzeb pacjenta. Znaczniki widoczne w RTG na całej długości zgłębnika. Dostępne rozmiary 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 10Fr, 22Fr, 24Fr do wyboru zamawiającego. | 1 | 30
Razem
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ