4WOG.1200.2712.93.2024

Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wynajem wraz z serwisowaniem przenośnych urządzeń sanitarnych 
w miejscach nadzorowanych przez Sekcje Obsługi Infrastruktury administrowanych przez 4 WOG w Gliwicach w celu zabezpieczenia sanitarnego zadań realizowanych w 2025 r.

ZAMAWIAJĄCY:  	4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

ul. Gen. Andersa 47

44-121 Gliwice

Imię i nazwisko autora opisu przedmiotu zamówienia:

.....................................................................................

Data opracowania Opisu przedmiotu zamówienia: sierpień 2024 r.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (Nazwa nadana zamówieniu przez 	Zamawiającego – zadania, które będą realizowane):

Wynajem wraz z serwisowaniem przenośnych urządzeń sanitarnych 
w miejscach nadzorowanych przez Sekcje Obsługi Infrastruktury, administrowanych przez 4 WOG w Gliwicach w celu zabezpieczenia sanitarnego zadań realizowanych w 2025 r.

SOI Bytom:

- kompleks wojskowy w Toszku,

- kompleks wojskowy w Radzionkowie przy ul. Knosały,

- kompleks wojskowy w Przezchlebiu przy ul. Ziemięcickiej,

- kompleks wojskowy w Bytomiu przy ul. Oświęcimskiej 33.

SOI Gliwice:

- kompleks wojskowy przy ul. Andersa 47 w Gliwicach,

- strzelnica garnizonowa, przy ul. Ku Dołom w Gliwicach,

- kompleks wojskowy w Kuźni Raciborskiej, ul. Arki Bożka 9

SOI Krapkowice:

- kompleks wojskowy w Krapkowicach,

- Pomnik Czynu Powstańczego, Góra św. Anny

SOI Lubliniec:

- kompleks wojskowy przy ul. Sobieskiego 35,

- Strzelnica Garnizonowa w Lublińcu,

- Przeprośna Górka k. Częstochowy,

- Siedlec, gm. Mstów – Sanktuarium św. Ojca Pio

SOI Opole:

- kompleks wojskowy – Opole, ul. Niemodlińska,

- kompleks wojskowy – Opole, ul. Domańskiego,

- kompleks wojskowy w Komprachcicach,

- ośrodek szkoleniowy w Winowie.

SOI Bielsko- Biała:

- kompleks wojskowy w Cieszynie, przy ul. Wojska Polskiego 5

- kompleks wojskowy w Bielsku Białej, przy ul. Bardowskiego

SOI Tarnowskie Góry:

- kompleks wojskowy w Tarnowskich Górach Lasowicach przy 
ul. Częstochowskiej

SOI Katowice:

- kompleks wojskowy w Katowicach przy ul. Kilińskiego 9

2. ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Gen. Andersa 47

44-121 GLIWICE

FAX: 261 111 232

NIP: 631 254 13 41

REGON: 24 07 63 798

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem wraz z serwisowaniem przenośnych urządzeń sanitarnych w miejscach nadzorowanych przez Sekcje Obsługi Infrastruktury, administrowanych przez 4 WOG w Gliwicach w celu zabezpieczenia sanitarnego zadań realizowanych 
w 2025 r. zgodnie formularzem cenowym -  harmonogramem 
(załącznik nr 2).

Realizacja usługi obejmuje:

- Kontenery sanitarne z natryskami:

    - udostępnienie przenośnego kontenera sanitarnego z natryskami wyposażonego w  co najmniej 5 kabin prysznicowych i co najmniej 
5 szt. umywalek, w bojler lub przyczepę grzewczą na olej opałowy, lustra, dozowniki na mydło,; kontenery muszą być wyposażone 
w kompletne i sprawne technicznie urządzenia zapewniające ich bezawaryjne i bezpieczne użytkowanie. W przypadku braku możliwości podłączenia do ujęcia wody lub/i  kanalizacji:

-  wynajem zbiornika na fekalia o pojemności minimum 7 m3 wraz z wywozem nieczystości,

-  wynajem zbiornika na wodę o pojemności minimum 4 m3 wraz z pompą i hydroforem

b) podłączenie kontenera do sieci zasilającej lub do agregatu zasilającego,

c) wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem uziemienia, potwierdzone protokołem z pomiarów;

d)  w przypadku braku możliwości  podłączenia do lokalnych mediów (woda, kanalizacja) Wykonawca zapewni całe zaplecze techniczne konieczne do prawidłowego działania urządzeń sanitarnych,

e) serwisowanie polegające na:

- myciu pod ciśnieniem i dezynfekcji kontenerów sanitarnych wewnątrz i na zewnątrz;

- uzupełnieniu środków do dezynfekcji rąk, mydła, ręczników papierowych i środków zapachowych;

- uporządkowaniu terenu wokół kontenerów z nieczystości powstałych w związku z wykonywaniem obsługi;

- ewentualnych napraw uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji;

- prowadzeniu rejestru potwierdzeń wykonania obsługi kontenerów oraz wywozu nieczystości.

- dostawie zbiorników fekalnych i zbiorników na wodę (w przypadku braku możliwości podłączenia do kanalizacji);

- wywozie nieczystości płynnych (ścieków) gwarantującym prawidłowe użytkowanie kontenerów oraz nie dopuszczaniu do przepełnienia zbiorników nieczystości, przy czym nieczystości powstałe podczas realizacji umowy muszą być wywiezione do oczyszczalni, z którymi Wykonawca ma podpisane umowy oraz zgodnie z posiadanymi koncesjami i pozwoleniami (w przypadku braku możliwości podłączenia do kanalizacji);

- Kontenery sanitarne WC

    - udostępnienie przenośnego kontenera sanitarnego wyposażonego 
w co najmniej 5 szt. toalet i  co najmniej 5 szt. umywalek, w bojler lub przyczepę grzewczą na olej opałowy, lustra, dozowniki na mydło; kontenery muszą być wyposażone w kompletne i sprawne technicznie urządzenia zapewniające ich bezawaryjne i bezpieczne użytkowanie. W przypadku braku możliwości podłączenia do ujęcia wody lub/i  kanalizacji:

-  wynajem zbiornika na fekalia o pojemności minimum 7 m3 wraz z wywozem nieczystości,

-  wynajem zbiornika na wodę o pojemności minimum 4 m3 wraz z pompą i hydroforem

b) podłączenie kontenera do sieci zasilającej lub do agregatu zasilającego,

c) wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem uziemienia, potwierdzone protokołem z pomiarów;

d) w przypadku braku możliwości  podłączenia do lokalnych mediów (woda, kanalizacja) Wykonawca zapewni całe zaplecze techniczne konieczne do prawidłowego podłączenia wszystkich urządzeń

e) serwisowanie polegające na:

- myciu pod ciśnieniem i dezynfekcji kontenerów sanitarnych wewnątrz i na zewnątrz;

- uzupełnieniu środków do dezynfekcji rąk, mydła, ręczników papierowych i środków zapachowych;

- uporządkowaniu terenu wokół kontenerów z nieczystości powstałych w związku z wykonywaniem obsługi;

- ewentualnych napraw uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji;

- prowadzeniu rejestru potwierdzeń wykonania obsługi kontenerów oraz wywozu nieczystości.

- dostawie zbiorników fekalnych i zbiorników na wodę (w przypadku braku możliwości podłączenia do kanalizacji);

- wywozie nieczystości płynnych (ścieków) gwarantującym prawidłowe użytkowanie kontenerów oraz nie dopuszczaniu do przepełnienia zbiorników fekalnych, przy czym nieczystości powstałe podczas realizacji umowy muszą być wywiezione do oczyszczalni, z którymi Wykonawca ma podpisane umowy oraz zgodnie z posiadanymi koncesjami i pozwoleniami (w przypadku braku możliwości podłączenia do kanalizacji)

- Kabiny WC z umywalką:

a) udostępnienie przenośnej kabiny sanitarnej WC wyposażonej w zbiornik o pojemności minimum 250 l, sedes, pisuar oraz umywalkę.

b)   serwisowanie polegające na:

- usunięciu nieczystości z toalet;

- zalaniu toalet świeżym neutralizatorem chemicznym;

- myciu i dezynfekcji toalet wewnątrz i na zewnątrz;

- uzupełnieniu środków do dezynfekcji rąk, papieru toaletowego, mydła, ręczników papierowych oraz środków zapachowych;

- uzupełnieniu wody w zbiornikach;

- wywozie nieczystości płynnych (ścieków) gwarantującego prawidłowe użytkowanie kabin oraz nie dopuszczaniu do przepełnienia zbiorników nieczystości, przy czym nieczystości powstałe podczas realizacji umowy muszą być wywiezione do oczyszczalni, z którymi Wykonawca ma podpisane umowy oraz zgodnie z posiadanymi koncesjami i pozwoleniami;

- uporządkowaniu terenu wokół kabin z nieczystości powstałych w związku z wykonywaniem obsługi;

- Naprawa drobnych uszkodzeń np. zamka, zasuwy, sprężyny, zawiasów itp. oraz konserwacja kabin będzie bezpłatnie wykonywana przez Wykonawcę w terminie 24 godz. od telefonicznego zgłoszenia;

- Jeżeli powstałe wady i uszkodzenia są na tyle poważne, iż uniemożliwiają dalszą eksploatację przenośnej kabiny sanitarnej, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany kabiny sanitarnej na kabinę nieuszkodzoną na własny koszt w terminie 24 godz. od uzyskania telefonicznego zawiadomienia od Zamawiającego.

- Umywalki polowe dwustanowiskowe:

a) udostępnienie przenośnej polowej umywalki dwustanowiskowej wyposażonej w zbiorniki z czystą wodą, dozowniki na mydło, uchwyt na ręczniki papierowe oraz kosz na zużyte ręczniki,

b)   serwisowanie polegające na:

- dostawie i napełnieniu w zbiorników w umywalkach czystą wodą;

- wywozie nieczystości płynnych (ścieków) i stałych gwarantującym prawidłowe użytkowanie oraz niedopuszczanie do przepełnienia zbiorników nieczystości, przy czym nieczystości powstałe podczas realizacji umowy muszą być wywiezione do oczyszczalni, z którymi Wykonawca ma podpisane umowy oraz zgodnie z posiadanymi koncesjami i pozwoleniami;

- myciu i dezynfekcji urządzeń;

- uzupełnieniu mydła i ręczników papierowych oraz opróżnieniu koszy ze zużytymi ręcznikami;

- uporządkowaniu terenu wokół umywalek z nieczystości powstałych w związku z wykonywaniem obsługi;

- ewentualnych napraw uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji, bezpłatna naprawa drobnych uszkodzeń w terminie 24 godz. od daty telefonicznego zgłoszenia a jeżeli powstałe wady i uszkodzenia są na tyle poważne, iż uniemożliwiają dalszą eksploatację, wymiana na umywalkę nieuszkodzoną na własny koszt w terminie 24 godz. od uzyskania telefonicznego zawiadomienia od Zamawiającego;

- prowadzeniu rejestru potwierdzeń wykonania obsługi kontenerów oraz wywozu nieczystości.

- Wykonawca do utrzymania higieny w urządzeniach sanitarnych 
i zbiornikach na ścieki będzie stosował preparaty w pełni biodegradowalne i przyjazne środowisku.

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zapewni transport, wykonanie pomiarów elektrycznych, ustawienie urządzeń 
w miejscach wskazanych przez Zamawiającego z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przestrzegając zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ich serwisowanie zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w OPZ.

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zapewni demontaż i odbiór zainstalowanych urządzeń w terminie ustalonym 
z przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- ustawienia urządzeń sanitarnych będących przedmiotem zamówienia 
w miejsce i terminie wskazanym przez Zamawiającego w przesłanym mailowo zamówieniu, po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów dostawy z osobą wskazaną do kontaktów roboczych w w/w zamówieniu.

- obsługi serwisowej urządzeń sanitarnych w wyznaczonych dniach;

- obsługi serwisowej dodatkowej na zgłoszenie Zamawiającego w ciągu 24 godz. od zgłoszenia;

- wykonywania usługi z należyta starannością i dokładnością;

- przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dot. wykonywanej usługi w zakresie ochrony środowiska;

- ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody, do których doszło na skutek jego działań;

- zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji umowy. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z wykonywaniem zamówienia w tym także od pożarów i ruchu pojazdów mechanicznych;

- Miejsce, czas i zakresy ćwiczeń są określone szacunkowo. Z różnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego mogą zmienić się potrzeby, ilości, terminy, mogą  się one również nie odbyć. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu, ilości, rodzaju urządzenia, czasu trwania oraz miejsca usługi (w obrębie województwa, w którym jest realizowane zadanie) zobowiązując się jednocześnie do wcześniejszego powiadomienia o konieczności dokonania wspomnianych zmian.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia 
w całości z przyczyn od niego niezależnych.

11.	W razie kradzieży lub spalenia kontenera, kabiny bądź umywalki 	Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Policji 	i Wykonawcy.

12.	Zamawiający będzie wykorzystywał zamówione w ramach umowy urządzenia sanitarne zgodnie z ich przeznaczeniem.

13.	Wjazd na teren Zleceniodawcy odbywa się na warunkach i zasadach określonych 	przez Dowódcę Jednostki Wojskowej (głównego użytkownika kompleksu 	wojskowego lub nadzorowanego terenu). Serwisowanie w godzinach od 	700 – 1500 na terenach kompleksów wojskowych, a na pozostałych terenach w uzgodnieniu z głównym użytkownikiem nadzorowanego terenu w odstępach czasowych nie mniejszych niż 4 godziny.

14.	Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest Kierownik Sekcji Gospodarki Komunalnej i Energetycznej – Infrastruktura 4 WOG lub osoba przez niego wyznaczona.

15. Zamówienia urządzeń sanitarnych może dokonać wyłącznie pracownik Sekcji  Gospodarki Komunalnej i Energetycznej – Infrastruktura 4 WOG.

16.	Osoby biorące udział w realizacji zamówienia muszą posiadać obywatelstwo polskie.

17. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji umowy dostarczy wykaz jednostek sprzętowych oraz imienny wykaz pracowników realizujących przedmiot umowy (nr i seria dowodu osobistego) wraz ze zdjęciami osób nagranymi na płytę CD z zamkniętą sesją nagrania – rozmiar zdjęć 
35 x 45 mm  bez 	nakrycia głowy i przyciemnionych okularów celem wystawienia dokumentów uprawniających do poruszania się po terenie wojskowym.

4. INNE WYMAGANIA:

- Wykonawca zobowiązany jest do realizowania zadań będących przedmiotem usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów w tym zakresie, a w szczególności zapisów Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz pozostałych aktów wykonawczych do wskazanej ustawy.

- Wjazd na teren Zleceniodawcy odbywa się na warunkach i zasadach określonych przez Dowódcę Jednostki Wojskowej (głównego użytkownika kompleksu wojskowego).

- Przy wjeździe/wejściu na teren objęty strefą bezpieczeństwa pracownicy Wykonawcy realizujący zlecone prace zobowiązani są rygorystycznie i ściśle przestrzegać poleceń i wskazówek wydawanych przez osoby będące żołnierzami albo pracownikami komórki organizacyjnej objętej tą strefą zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.12.2013 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie świadczenia usługi, w okresie od podpisania umowy do czasu jej zakończenia.

- Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za pracowników i prace wykonywane zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia jak i za działania i zaniechania własne.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za szkody przewyższające wartość ubezpieczenia.

- Przedstawiciel Użytkownika terenu każdorazowo informuje właściwą Sekcję Obsługi Infrastruktury o stwierdzonych uwagach odnośnie niewłaściwej realizacji usługi bądź jej niewykonaniu w określonym terminie (właściwa SOI dokumentuje brak lub niewłaściwe wykonanie usługi oraz informuje przedstawiciela Wykonawcy o stwierdzonych uwagach).