**Załącznik Nr 1 do SWZ**

**Nr zamówienia: DZiK-DZP.2920.12.2025**

**Formularz ofertowy Wykonawcy**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pełna nazwa wykonawcy** | **Dokładny adres wykonawcy** |
| ……………………………………………………..…………………………………………………………............ | ……………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| **NIP** | **REGON** |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………. | ……………………………………………………………………………………………………………………………… |
| **Telefon kontaktowy** | **Strona internetowa Wykonawcy** |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………. | ………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| **Województwo** | **Mikro/Małe/Średnie/Duże Przedsiębiorstwo/ Inne\*\*** |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ………………………………………………………………………………………………………………………………. |

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 132 ustawy Pzp na **Zakup i dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie** nr postępowania **DZiK-DZP.2920.12.2025** prowadzonego przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie:

Oferuję/Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), opisie przedmiotu zamówienia zawierającym się w Parametrach Technicznych Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1.1 do SWZ) oraz Projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 4A i 4B do SWZ) na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) oraz zgodnie z poniższymi warunkami:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Zadanie nr 1 – Dostawa i instalacja łaźni wodnej** | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Cena netto**  **za 1 szt.**  **(PLN)** | **Ilość sztuk** | **Łączna wartość netto (PLN)** | **VAT (%)** | **Łączna wartość brutto (PLN)** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
| **1.1.** | **Łaźnia wodna histologiczna** | **……..…. PLN** | **1** | **……….. PLN** | **…….. %** | **…….. PLN** |
| **Łączna wartość brutto zadania** | | | | | **………….. PLN**  **słownie:** | |
| **Gwarancja na przedmiot zamówienia obejmujący niniejsze zadanie** | | | | | **………. miesiące / miesięcy**  (min. 24 mies., max. 30 mies.) | |
| **Producent (firma) oraz typ/model/marka zaoferowanego sprzętu** | | | | | **Producent …………..……….…..**  **typ/model/marka ……..……….** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Zadanie nr 2 – Dostawa i instalacja mikroskopu do obserwacji w świetle przechodzącym,  w jasnym polu i kontraście fazowym z kamerą** | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Cena netto**  **za 1 szt.**  **(PLN)** | **Ilość/**  **zestaw** | **Łączna wartość netto**  **[PLN]** | **VAT (%)** | **Łączna wartość brutto [PLN]** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
| **2.1.** | **Mikroskop do ……..** | **……..…. PLN** | **1** | **……….. PLN** | **…….. %** | **…….. PLN** |
| **2.2.** | **Kamera** | **……..…. PLN** | **1** | **……….. PLN** | **…….. %** | **…….. PLN** |
| **2.3.** | **Oprogramowanie** | **……..…. PLN** | **1** | **……….. PLN** | **…….. %** | **…….. PLN** |
| **Całkowita wartość brutto zadania (2.1. + 2.2 + 2.3.)** | | | | | **……………. PLN słownie:** | |
| **Gwarancja na przedmiot zamówienia obejmujący niniejsze zadanie** | | | | | **………. miesiące / miesięcy**  (min. 12 mies., max. 24 mies.) | |
| **Producent (firma) oraz typ/model/marka zaoferowanego sprzętu:**   1. **Mikroskop** 2. **Kamera** 3. **Oprogramowanie** | | | | | 1. **Producent…………..……**   **typ/model/marka ………**   1. **Producent …………..**   **typ/model/marka ……..…**   1. **Producent ………………**   **typ/model/marka …………** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Zadanie nr 3 –** **Dostawa i instalacja mikroskopu stereoskopowego z kamerą** | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Cena netto**  **za 1 szt.**  **[PLN]** | **Ilość sztuk/ zestaw** | **Łączna wartość netto**  **[PLN]** | **VAT (%)** | **Łączna wartość brutto [PLN]** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
| **3.1.** | **Mikroskop stereoskopowy z kamerą** | **……..…. PLN** | **1** | **……….. PLN** | **…….. %** | **…….. PLN** |
| **3.2.** | **Kamera** | **……..…. PLN** | **1** | **……….. PLN** | **…….. %** | **…….. PLN** |
| **3.3.** | **Oprogramowanie** | **……..…. PLN** | **1** | **……….. PLN** | **…….. %** | **…….. PLN** |
| **Całkowita wartość brutto zadania (3.1. + 3.2 + 3.3.)** | | | | | **………….. PLN**  **słownie:** | |
| **Gwarancja na przedmiot zamówienia obejmujący niniejsze zadanie** | | | | | **………. miesiące / miesięcy**  (min. 12 mies., max. 24 mies.) | |
| **Producent (firma) oraz typ/model/marka zaoferowanego sprzętu:**   1. **Mikroskop** 2. **Kamera** 3. **Oprogramowanie** | | | | | 1. **Producent …………..……….**   **typ/model/marka …………**   1. **Producent …………..**   **typ/model/marka ……..…**   1. **Producent …………………**   **typ/model/marka …………** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Zadanie nr 4 – Dostawa, instalacja i uruchomienie spektroskopu wielokrotnego odbicia fal świetlnych (DWS)** | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Cena netto**  **za 1 szt.**  **[PLN]** | **Ilość sztuk/ zestaw** | **Łączna wartość netto**  **[PLN]** | **VAT (%)** | **Łączna wartość brutto [PLN]** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
| **4.1.** | **Spektroskop wielokrotnego odbicia fali świetlnej (DWS) z oprogramowaniem** | **……..…. PLN** | **1** | **……….. PLN** | **…….. %** | **…….. PLN** |
| **Łączna wartość brutto zadania** | | | | | **………….. PLN**  **słownie:** | | |
| **Gwarancja na przedmiot zamówienia obejmujący niniejsze zadanie** | | | | | **………. miesiące / miesięcy** (min. 12 mies., max. 24 mies.) | | |
| **Producent (firma) oraz typ/model/marka zaoferowanego sprzętu** | | | | | **Producent ……………..**  **typ/model/marka** | | |
| **Zakres zespolonego modułu sprężystości dla części rzeczywistej i urojonej:**   1. **Zakres od 1Pa do 50kPa i szerszy – 20 pkt.** 2. **Zakres węższy od 1Pa do 50kPa – 0 pkt.** | | | | | **Zaoferowane parametry……..** | | |
| **Zakres częstości:**   1. **Zakres od 0,08rad/s do 10Mrad/s i szerszy – 20 pkt.** 2. **Zakres węższy od 0,08rad/s do 10Mrad/s – 0 pkt** | | | | | **Zaoferowane parametry……..** | | |

**Zamówienie zamierzamy zrealizować** (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

Samodzielnie.

W Konsorcjum w skład, którego wchodzi:

**Lider**: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**Partner/Partnerzy**: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**Uwaga:**

W przypadku złożenia oferty wspólnej (jako konsorcjum), **do formularza oferty należy załączyć:**

Wypełnione pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

**Oświadczenia Wykonawcy:**

1. **Czas reakcji na zgłoszoną usterkę** wynosi (należy zaoferować ilość godzin):
2. W Zadaniu nr 1 - **………… godzin roboczych** (maksymalnie 24 godziny robocze), liczonych od dokonania zgłoszenia.
3. W Zadaniu nr 2 - **………. godzin roboczych** (maksymalnie 24 godziny robocze), liczonych od dokonania zgłoszenia.
4. W Zadaniu nr 3 - **………. godzin roboczych** (maksymalnie 24 godziny robocze), liczonych od dokonania zgłoszenia.
5. W Zadaniu nr 4 - ……………… **godzin roboczych** (maksymalnie 48 godziny robocze), liczonych od dokonania zgłoszenia.
6. Gwarantowany **czas naprawy tj. nieodpłatnego usunięcia usterki** wynosi (należy zaoferować ilość dni roboczych):
7. W Zadaniu nr 1 - **………… dni roboczych** (maksymalnie 14 dni roboczych), liczonych od dokonania zgłoszenia.
8. W Zadaniu nr 2 - **………… dni roboczych** (maksymalnie 14 dni roboczych), liczonych od dokonania zgłoszenia.
9. W Zadaniu nr 3 - **………… dni roboczych** (maksymalnie 14 dni roboczych), liczonych od dokonania zgłoszenia.
10. W Zadaniu nr 4 - **………… dni roboczych** (maksymalnie 30 dni roboczych), liczonych od dokonania zgłoszenia
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu przedstawienia oferty oraz zawarcia ewentualnej umowy z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
12. Informuję/informujemy, że zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wybór mojej/naszej oferty (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):
13. **Nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
14. **Będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego   
    w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Oświadczam/Oświadczamy\*,** że przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia (należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat):
2. Nie zamierzam (-y) powierzyć podwykonawcom żadnej części zamówienia.
3. Zamierzam(-y) następujące części zamówienia powierzyć podwykonawcom:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa podwykonawcy** | **Zakres powierzonego zamówienia** |
|  |  |

**Uwaga:**

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni niniejszych danych lub zaznaczy „Nie zamierzam(-y) powierzyć podwykonawcom żadnej części zamówienia”, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia bez udziału Podwykonawców.

1. **Oświadczam/Oświadczamy\***, że niniejsza oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia i treścią SWZwraz z załącznikami, zwłaszcza załącznikiem nr 1.1 do SWZ (Parametry techniczne przedmiotu zamówienia).
2. **Oświadczam/Oświadczamy\*,** że zapoznałem/zapoznaliśmy się z wymogami zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z wszelkimi zmianami, uzupełnieniami i aktualizacjami oraz pozostałymi załączonymi dokumentami i przyjmuję/przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
3. **Oświadczam/Oświadczamy\*,** że uwzględniłem/uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia, które wynikły w trakcie procedury o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, stanowiące integralną część SWZ, wyszczególnione we wszystkich przekazanych/udostępnionych przez Zamawiającego pismach/dokumentach.
4. **Oświadczam/Oświadczamy\*,** że zdobyłem/zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty.
5. **Oświadczam/Oświadczamy\***, że jestem/jesteśmy związany/związani niniejszą ofertą przez okres **90 dni** (do daty wskazanej w SWZ), licząc od daty składania ofert.
6. **Oświadczam/Oświadczamy\*,** że akceptuję/akceptujemy wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4A i 4B do SWZ i w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, zobowiązuję/zobowiązujemy się do jej podpisania w formie przedstawionej w SWZ (z uwzględnieniem zmian i dodatkowych ustaleń, które wynikły w trakcie procedury o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego) oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. **Oświadczam/Oświadczamy\*,** że gwarantuję/my wykonanie przedmiotu umowy   
   z należytą starannością z uwzględnieniem wszelkich wymaganych przepisów oraz przyjmujemy odpowiedzialność wynikającą z rodzaju wykonywanych dostaw, przewidzianą w przepisach prawa cywilnego i prawa karnego.
8. **Oświadczam/Oświadczamy\*,** że zaoferowany sprzęt/sprzęty będą:
9. pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji;
10. posiadać indywidualny numer fabryczny (jeżeli dotyczy);
11. wolne od wad fizycznych i prawnych;
12. zapakowane w oryginalne opakowanie
13. nowe, aktualnie produkowane, nieużywane w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowane na konferencjach lub imprezach targowych;
14. kompletne (z pełnym oprzyrządowaniem, z okablowaniem, materiałami startowymi, jeżeli takie są konieczne do uruchomienia sprzętu/sprzętów, niezbędnym wyposażeniem np. baterie, uchwyty, złącza, zasilacze, gniazda, wtyczki itp.), gotowe do pracy.
15. **Oświadczam/Oświadczamy\***, że zaoferowany sprzęt/sprzęty będą oznakowane znakiem CE.
16. **Oświadczam/Oświadczamy\*, że wraz z dostawą sprzętu do Jednostki** (do miejsca wskazanego przez Zamawiającego), dostarczę/my odpowiednio (zgodnie z zapisami SWZ):
17. instrukcję obsługi sprzętu w **języku polskim lub angielskim,**
18. Oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie, edycję i zapisywanie zdjęć, licencja niewyłączna, jednostanowiskowa, bezterminowa, dostarczona na nośniku elektronicznym. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie gwarancji. Wymagane oprogramowanie będzie zainstalowane na wskazanej przez Zamawiającego jednostce sterującej **– dotyczy zadania nr 2\*,**
19. Oprogramowanie umożliwiające nagrywanie obrazu w formacie: ipg, bmp, tif, png, licencja niewyłączna, jednostanowiskowa, bezterminowa, dostarczona na nośniku elektronicznym. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie gwarancji. Wymagane oprogramowanie będzie zainstalowane na wskazanej przez Zamawiającego jednostce sterującej – dotyczy zadania nr 3\*,
20. Oprogramowanie – dotyczy zadania nr 4\*

**Spektroskopu:** Wykonawca wraz z dostawą sprzętu dostarczy licencje na oprogramowanie:

1. Oprogramowanie do sterowania i do analizy danych – licencja bezterminowa, niewyłączna, na co najmniej 3 stanowiska komputerowe, dostarczona na nośniku elektronicznym lub do pobrania ze strony producenta. Wykonawca poda stronę internetową, z której Zamawiający pobierze oprogramowanie oraz poda klucz lub hasło do pobierania oprogramowania,
2. Wymagane oprogramowanie będzie zainstalowane na dostarczonych przez zamawiającego komputerach.
3. instrukcję oprogramowania w języku: polskim lub angielski – **dotyczy zadania nr 2, 3, 4\*,**
4. **oprogramowanie w języku polskim lub angielskim – dotyczy zadania nr 2, 3, 4\*,**
5. dokument gwarancyjny (karta gwarancyjna) zgodny z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz niniejszą umową oraz oryginalną gwarancję producenta (o ile producent wystawia gwarancję),
6. deklarację zgodności CE,
7. **Oświadczam/Oświadczamy\*,** iż zobowiązuję/zobowiązujemy się do instruktażu/ szkolenia w języku polskim z zakresu obsługi, działania i konserwacji po dostawie instalacji i uruchomieniu sprzętu:
   1. **dla 2 pracowników Zamawiającego przez 3 godziny zegarowe – dotyczy zadania nr 2\*,**
   2. **dla 2 pracowników Zamawiającego przez 2 godziny zegarowe – dotyczy zadania nr 3\*,**
   3. **dla 2 pracowników Zamawiającego przez 1 dzień przez 6 godzin zegarowych – dotyczy zadania nr 4\*.**
8. **Lokalizacja serwisu gwarancyjnego:**
9. **Zadanie nr 1:**
10. dokładny adres: ……………………………………………………………
11. adres e-mail: …………………………@………………..……….…..
12. telefon kontaktowy: ………………………………………………………..….
13. **Zadanie nr 2:**
14. dokładny adres: ……………………………………………………………
15. adres e-mail: …………………………@………………..……….…..
16. telefon kontaktowy: ………………………………………………………..….
17. **Zadanie nr 3:**
18. dokładny adres: ……………………………………………………………
19. adres e-mail: …………………………@………………..……….…..
20. telefon kontaktowy: ………………………………………………………..….
21. **Zadanie nr 4:**
22. **dokładny adres: ……………………………………………………………**
23. **adres e-mail: …………………………@………………..……….…..**
24. **telefon kontaktowy: ………………………………………………………..….**
25. **Oświadczam/Oświadczamy\*,** że kontaktów w sprawach napraw gwarancyjnych upoważniam:
26. **Zadanie nr 1:**
27. imię i nazwisko: ……………………………………………………………
28. adres e-mail: …………………………@………………..……….…..
29. telefon kontaktowy: ………………………………………………………..….
30. **Zadanie nr 2:**
31. imię i nazwisko: ……………………………………………………………
32. adres e-mail: …………………………@………………..……….…..
33. telefon kontaktowy: ………………………………………………………..….
34. **Zadanie nr 3:**
35. imię i nazwisko: ……………………………………………………………
36. adres e-mail: …………………………@………………..……….…..
37. telefon kontaktowy: ………………………………………………………..….
38. **Zadanie nr 4:**
39. **dokładny adres: ……………………………………………………………**
40. **adres e-mail: …………………………@………………..……….…..**
41. **telefon kontaktowy: ………………………………………………………..….**
42. **Oświadczam/Oświadczamy\*,** że do kontaktów w sprawie dostawy przedmiotu zamówienia do Jednostki (do miejsca wskazanego przez Zamawiającego) upoważniam:
43. **Zadanie nr 1:**
44. imię i nazwisko: ……………………………………………………………
45. adres e-mail: …………………………@………………..……….…..
46. telefon kontaktowy: ………………………………………………………..….
47. **Zadanie nr 2:**
48. imię i nazwisko: ……………………………………………………………
49. adres e-mail: …………………………@………………..……….…..
50. telefon kontaktowy: ………………………………………………………..….
51. **Zadanie nr 3:**
52. imię i nazwisko: ……………………………………………………………
53. adres e-mail: …………………………@………………..……….…..
54. telefon kontaktowy: ………………………………………………………..….
55. **Zadanie nr 4:**
56. dokładny adres: ……………………………………………………………
57. adres e-mail: …………………………@………………..……….…..
58. telefon kontaktowy**: ………………………………………………………..….**
59. **Oświadczam/Oświadczamy\*** że niniejsza oferta:

**Nie zawiera / Zawiera\*** (niewłaściwe skreślić / zaznaczyć właściwe) informacji stanowiących **tajemnicę przedsiębiorstwa**, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.   
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

1. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane we wskazanych wyżej oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. **Prawdziwość powyższych informacji stwierdzam podpisem.**

\* jeżeli nie dotyczy należy usunąć, bądź skreślić

**\*\*** Wyjaśnienie:

* Mikro przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników a jego roczny obrót nie przekracza (lub/i jego całkowity bilans roczny) 2 milionów EUR.
* Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
* Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
* Duże przedsiębiorstwo: jest to przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw.

**\*\*\*** wykreślić gdy nie dotyczy/ wybrać właściwe