## zał.nr 2 i 2A
Paski do glukometrów wraz z dzierżawą glukometrów i systemu zarządzania badaniami POCT na dwa lata.
Załącznik nr 2 do SWZ
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa | Producent/nr katalogowy | Ilość testów w skali 2 lat | Ilość opakowań/sztuk | Ilość testów w opakowaniu | Vat % | Cena za opakowanie netto | Cena za opakowanie brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Test paskowy do glukometru Opakowanie = 50 pasków. |  |  | 240000
2. | Materiał kontrolny zawierający w opakowaniu 2 fiolki z materiałem kontrolnym na dwóch poziomach. Materiał kontrolny tego samego producenta co paski testowe. |  |  | x | 180 | x
3. | …….
RAZEM:
* Dopuszcza się opakowania zawierające mniejszą ilość testów niż 50.
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Nazwa handlowa aparatu/rok produkcji | Producent | Okres dzierżawy | Cena dzierżawy za 1 miesiąc netto | Vat % | Cena dzierżawy za 1 miesiąc brutto | Wartość netto za 24 miesiące | Wartość brutto za 24 mieiące
1. | Dzierżawa glukometru (40 sztuk) |  |  | 24 miesiące
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia n/w dokumentów: - Materiały informacyjne, ulotki w języku polskim, - w przypadku, gdy oferowane odczynniki zawierają substancje niebezpieczne wymagane jest złożenie wraz z ofertą kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, - certyfikat jakości CE/IVD dla odczynników
Załącznik nr 2 A do SWZ
Wymagania graniczne: | [9 empty] | Potwierdzenie wymagań
1. | Paski, płyny kontrolne i glukometry pochodzą od jednego producenta.
2. | Glukometry, płyny kontrolne oraz testy paskowe posiadają znak IVD.
3. | Glukometry o następujących parametrach: - Zakres pomiarowy 10 - 600 mg/dl. - Pomiar glukozy dla wartości hematokrytu co najmniej w zakresie 15 - 60%. - Wynik wyrażony w mg/dl. - Możliwość przeprowadzenia oznaczenia z próbki krwi: włośniczkowej, tętniczej lub żylnej pobranej na EDTA-K2. - Dozowanie kropli krwi bezpieczne dla pacjenta - pole paska, na które umieszcza się krew znajduje się poza aparatem. Pasek testowy automatycznie aspiruje krew do punktu pomiarowego w sposób zabezpieczający przed zabrudzeniem aparatu. - Glukometr spełnia wymogi normy POCT12-A3 w zakresie dopuszczalnych błędów dokładności pomiarów. - Brak możliwości wykonania pomiaru w przypadku pobrania nieodpowiedniej ilości krwi. - Wbudowany skaner kodów kreskowych umożliających czytanie kodów identyfikacyjnych pacjenta, kodów pasków, kodów materiałów kontrolnych. - Pamięć aparatu do 200 wyników pacjentów z datą i godziną wykonania pomiaru, nr ID pacjenta oraz nr ID osoby wykonującej badanie. - Glukometr wyposażony w stację dokującą umożliwiającą ładowanie baterii glukometru, synchronizację danych z dostarczonym systemem informatycznym zarządzającym badaniami POCT. - Akumulator (bateria) glukometru po pełnym naładowania umożliwia wykonanie co najmniej 80 pomiarów.
4. | Paski do glukometrów o nastepujących parametrach: - Metoda pomiaru niewrażliwa na interferencję maltozy. - Trwałość pasków nie krócej niż 6 miesięcy od daty dostarczenia. - Stabilność testów paskowych po otrwarciu opakowania do daty ważności podanej na opakowaniu.
5. | Płyny kontrolne w opakowaniu zawierającym dwie fiolki z materiałem kontrolnym na poziomie poniżej 100 mg/dl oraz na poziomie powyżej 200 mg/dl. Trwałość materiału kontrolnego nie mniej niż 3 miesiące od otwarcia opakowania.
6. | System nadzorujący badania POCT: - Umożliwia: prowadzenie codziennej kontroli jakości ze statystyką wyników w oparciu o dostarczone płyny kontrolne, wyeksportowanie wyników kontroli za zdefiniowany okres poszczególnych glukometrów. - Umożliwia prowadzenie kontroli materiałów zużywalnych, monitorowanie serii testów paskowych i materiałów kontrolnych, podgląd alarmów i ostrzeżeń, zarządzanie dostępem dla personelu obsługujacego. - Umożliwia odbieranie i walidowanie wyników oznaczeń, wyniki pomiaru glukozy przesyłane są automatycznie do programu CliniNet i zapisywane w elektronicznej dokumentacji pacjenta wraz z informacją o dacie i godzinie wykonania badania, osoby wykonującej badanie, umożliwia także dodanie krótkiego komentarza. - Wykonawca pokrywa koszty zintegrowania urządzeń ze szpitalnym systemem CliniNet (podłączenie, koszty sterowników, licencji oraz dwukierunkowej automatycznej transmisji danych do CliniNet). - Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami lokalowymi i infrastrukturą teleinformatyczną szpitala w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Zamówienia.
7. | Bezpłatny serwis glukometrów. W przypadku awarii glukometru - wymiana na nowy w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku awarii baterii (jeśli jest wymienna) Wykonawca dostarcza nową w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia.
8. | Wykonawca zapewni udział i pokryje koszty udziału w kontroli międzylaboratoryjnej dla każdego glukometru co najmniej raz w roku. Podać nazwę i adres dostawcy kontroli międzylaboratoryjnej. Dostawa pierwszej kontroli nastapi do końca roku kalendarzowego w którym zostanie podpisana umowa.
9. | Wykonawca przeprowadzi szkolenia z obsługi glukometrów dla personelu pielęgniarskiego i diagnostów laboratoryjnych i wyda dla osób przeszkolonych zaświadczenia o odbyciu szkolenia.
10. | Wykonawca dostarczy karty identyfikacyjne dla personelu pielęgniarskiego realizowane w miarę potrzeb w okresie 2 lat obowiązywania umowy. Karty umożliwiają automatyczną identyfikację osoby wykonującej badanie na podstawie kodu skanowanego przez urządzenie.