Szp-241/FZ-004B/ 754/2024					         	      Wrocław, dnia 04.11.2024 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.:

„DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH  JEDNORAZOWAGO UŻYTKU (POWTÓRKA)”.

Pytanie 1 - dotyczy pakietu 5 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na filtr o skuteczności filtracji przeciwko NaCl ≥ 97,537%, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy danego pakietu. Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie 2 - dotyczy pakietu 5 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na filtr o skuteczności nawilżania 30 mg H2O/l przy Vt=500, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy danego pakietu. Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie 3 - dotyczy pakietu 5 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na filtr o przestrzeni martwej 11 ml i skuteczności filtracji przeciwko NaCl min. 90%, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy danego pakietu. Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie 4 - dotyczy pakietu 5 poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na filtr o przestrzeni martwej 21,5 ml, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy danego pakietu. Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie 5 - dotyczy pakietu 5 poz. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na wymiennik o przestrzeni martwej 7 ml, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy danego pakietu. Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie 6 - dotyczy pakietu 5 poz. 6

Czy Zamawiający zgodzi się na filtr o objętości oddechowej 150-1500 ml, objętości wewnętrznej 33 ml i wadze 17,2 g?

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy danego pakietu. Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na zadane pytanie.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.