

****

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny**

**z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Wrocław,27.09.2024

**ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP (poniżej 130 000 PLN) w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:

**Dostawa** **lampy do terapii fotodynamicznej – 1 kpl.**

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa lampy do terapii fotodynamicznej – 1 kpl.,** na użytek 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ o parametrach technicznych wyszczególnionych w **załączniku nr 2**

**Dodatkowe wymagania:**

1. dostawa loco – 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ ul Weigla 5,
50-981 Wrocław - *dostawa w terminie max 4 tygodni od daty zawarcia umowy – termin dostawy stanowi kryterium wyboru ofert.*
2. Dostawa przedmiotowego wyrobu medycznego kompletna, gotowa do eksploatacji bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów,
3. Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim,
4. Szkolenie personelu medycznego oraz obsługi technicznej w ramach zakupu urządzenia, wraz
z poświadczeniem przeprowadzenia szkolenia,
5. Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw.
6. Możliwość indywidualnych konsultacji w czasie użytkowania urządzenia

**UWAGA:**

Jeżeli w Istotnych Warunkach Zamówienia opisano materiały mogące wskazywać na produkty konkretnych producentów. Wszystkie te wskazania należy rozumieć w ramach niniejszego postępowania jak i w procesie realizacji, jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne tj. o podobnych parametrach, nie gorszych od przedstawionych w dokumentacji powyżej.

1. **POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:**

33100000-1 Urządzenia medyczne

**3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW**

1.Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej:

- skan dokumentów podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentacji

- lub w postaci elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentacji.

Zawierającą minimum:

1. wypełniony formularz oferty - **załącznik nr 1 a i 1 b;**
2. wypełniony formularz parametrów technicznych – **załącznik nr 2**
3. zaakceptowany i wypełniony wzór umowy – **załącznik nr 3**
4. **Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4**
5. Wypełniony formularz **Załącznik Nr 1 do Instrukcji Polityka korzystania z usług podmiotów zewnętrznych**
6. Do oferty należy załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 2 - Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o spełnieniu wymagań i zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przedstawienia materiałów po złożeniu ofert.
7. Dokumenty dopuszczające do obrotu, aktualne na dzień składania oferty, zgodnie
z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych– (t.j. Dz.U. 2022 poz. 974):

Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu

**Uwaga:** jeśli przedmiot zamówienia nie podlega rejestracji w/w Urzędzie należy dostarczyć oświadczenie o braku obowiązku rejestracji wyrobu wraz z podaniem podstawy prawnej2. Uwaga w/w dokumenty winny potwierdzać spełnianie poszczególnych warunków na dzień składania ofert.

3. Dokumenty, o których mowa wyżej przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczone i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby do tego uprawnione. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.

4.Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.

**4. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY**

1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, uwzględniając wszystkie pozycje zawarte w opisie przedmiotu zamówienia
2. Cenę końcową należy podać w zaokrągleniu do 1 grosza.
3. Wszystkie wartości cenowe w ramach postępowania będą określone w złotych polskich (zł). Wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. Za cenę ofert przyjmuje się **cenę brutto** (tj. z podatkiem VAT).
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, za prawidłową przyjmuje się cenę podaną słownie.
6. Cena podana w ofercie może podlegać negocjacji.

**5. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE**

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **KRYTERIUM** | **WAGA KRYTERIUM**  | **SPOSÓB OCENY** |
|  | Cena | **80 %** | **minimalizacja** |
|  | Termin gwarancji  | **15 %** | **indywidualnie/****maksymalizacja** |
|  | Termin dostawy | **5 %** | **indywidualnie/ minimalizacja** |
| **OGÓŁEM:** | **100%** |  |

1. Punkty za oferowaną cenę (wartość brutto ) wyliczamy wg wzoru:

 **** · 100 pkt.

W – waga kryterium,

Cmin – cena minimalna w zbiorze ofert,

Cn – cena danej oferty,

**2.Punkty za termin gwarancji** (min. gwarancja wynosi 24 miesiące) przyznawane są według następującego klucza (należy podać jedną z wymienionych gwarancji: 24 miesiące / lub 36 miesięcy/ lub 48 miesięcy/ lub 60 miesięcy/ lub 72 miesiące:

- gwarancja 24 miesiące – 0 pkt.

- gwarancja 36 miesięcy – 4 pkt.

- gwarancja 48 miesięcy – 8 pkt.

- gwarancja 60 miesięcy – 12 pkt.

- gwarancja 72 miesiące – 15 pkt.

**3. Punkty za termin dostawy** (max. termin dostawy wynosi 4 tygodnie) przyznawane są według następującego klucza (należy podać jeden z terminów: 2 tygodnie/ lub 3 tygodnie/ lub 4 tygodnie):

- 4 tygodnie – 0 pkt.

- 3 tygodnie – 2,5 pkt.

- 2 tygodnie – 5 pkt.

**6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI**

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują **za pośrednictwem platformy zakupowej;**

**7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

 Sylwia Komorek Sekcja Sprzętu Medycznego, tel. 261 660 462, fax. 261 660 136

 Agnieszka Mikulska Sekcja Sprzętu Medycznego tel. 261 660 128;

**8. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, za pośrednictwem platformy zakupowej, bez ujawniania źródła zapytania.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić istotne warunki zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

**9. POSTAĆ OFERTY**

1. Oferta musi być napisana w języku polskim pismem czytelnym.
2. **Wszystkie dokumenty składające się na ofertę**, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez Wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy(w tym przypadku upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty).
3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.
4. Złożenie oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie oferty.
5. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

**10. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT**

Oferty składane są za pośrednictwem platformy zakupowej, ***na zadanie:* „Dostawa lampy do terapii fotodynamicznej – 1 kpl.” do 04.10.2024 do godz. 10.30**

1. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone.
2. konsekwencje złożenia oferty niezgodne z w/w opisem ponosi Wykonawca.

**11. OTWARCIE OFERT**

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w **dniu 04.10.2024 godz. 10.35w Dziale Aparatury Medycznej budynek nr 1, na terenie kompleksu 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5.**
2. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przekazać informację z oceny ofert.

**12.WYJAŚNIENIE BADANYCH OFERT, POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK PISARSKICH I RACHUNKOWYCH**

1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2. Od Wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień.

**13. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

**14. WYBÓR WYKONAWCY**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym istotnych warunkach postępowania i została oceniona, jako najkorzystniejsza.

**15. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA**

O wyniku postępowania i wyborze oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy zostali zaproszeni do złożenia oferty cenowej.

**16. POWIADOMIENIE WYKONAWCY O WYGRANIU POSTĘPOWANIA**

Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o decyzji Zamawiającego. Informacja zostanie wysłana za pośrednictwem platformy zakupowej bezzwłocznie po zatwierdzeniu wyników postępowania i nie później niż w czasie umożliwiającym podpisanie umowy.

**17. WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA**

* 1. Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie
	z wybranym w wyniku postępowania Wykonawcą zamieszczone są w projekcie umowy – **załącznik nr 3.**
	2. Przyjmuje się, że zapisy umowy, niezakwestionowane przed złożeniem oferty, zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania.

**18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych istotnych warunkach zamówienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.