Szp-241/FZ - 074/ 749 /2024	                                            Wrocław, dnia 29.10.2024 r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j. ) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.:

,,Dostawa środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych oraz wyrobów medycznych – dogrywka ”.

Pytanie 1, pakiet 7 poz.6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 poz. 6 dopuści produkt równoważny typu Velodes Skin, preparat alkoholowy z pompką do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o przedłużonym działaniu? Zawierający etanol oraz propan-2-ol, a także substancje pielęgnujące (d-panthenol, glicerynę). Bez barwników i substancji zapachowych, higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 3 ml w czasie 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk według EN 12791 2 x 3 ml w czasie 120 sek. + przedłużone działanie do 3 godz. Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans, A. brasiliensis), Prątki (M. avium, M. terrae), V (osłonkowe, Adeno, Noro, Polio) do 30 s. Produkt przebadany w warunkach czystych i brudnych. Opakowanie: 500 ml, kompatybilne z dozownikiem łokciowym typu Dermados. Produkt biobójczy, dopuszczenie produktu równoważnego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, z korzyścią ekonomiczną dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 2, pakiet 7 poz.5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 poz. 5 dopuści produkt równoważny typu Velodes Skin, preparat alkoholowy z pompką do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o przedłużonym działaniu? Zawierający etanol oraz propan-2-ol, a także substancje pielęgnujące (d-panthenol, glicerynę). Bez barwników i substancji zapachowych, higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 3 ml w czasie 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk według EN 12791 2 x 3 ml w czasie 120 sek. + przedłużone działanie do 3 godz. Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans, A. brasiliensis), Prątki (M. avium, M. terrae), V (osłonkowe, Adeno, Noro, Polio) do 30 s. Produkt przebadany w warunkach czystych i brudnych. Opakowanie: 500 ml, kompatybilne z dozownikiem łokciowym typu Dermados. Produkt biobójczy, dopuszczenie produktu równoważnego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, z korzyścią ekonomiczną dla Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 3, pakiet 7 poz. 7

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 poz. 7 dopuści produkt równoważny typu Velodes Gel, preparat alkoholowy z pompką w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu oraz propan-2-olu? Bez związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny, z dodatkiem substancji nawilżających i natłuszczających (gliceryny). Nie zawiera barwników oraz substancji zapachowych. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 1,5ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s) – niska doza użytkowa preparatu przekłada się bezpośrednio na korzyści finansowe dla Zamawiającego bez utraty jakości preparatu. Spektrum i czas działania: B, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt biobójczy. Op. 500 ml kompatybilne z dozownikiem łokciowym typu Dermados. Produkt biobójczy, dopuszczenie produktu równoważnego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, z korzyścią ekonomiczną dla Zamawiającego.

Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.