|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa pakietu | Nr pakietu do wniosku | LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | ilość | % Vat  | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa kod producenta  |
| Akcesoria do systemu THOPAZ będącego własnością Szpitala CPV 33141000-3 | 1 | 1 | Kanister sterylny, 0,3 l, z żelem | x | sztuka |  | 24 |  |  |  |   |
| Akcesoria do systemu THOPAZ będącego własnością Szpitala CPV 33141000-3 | 1 | 2 | Kanister sterylny, 0,8 l, z żelem | x | sztuka |  | 90 |  |  |  |   |
| Akcesoria do systemu THOPAZ będącego własnością Szpitala CPV 33141000-3 | 1 | 3 | Dren sterylny z pojedynczym łącznikiem | x | sztuka |  | 100 |  |  |  |   |
| Akcesoria do systemu THOPAZ będącego własnością Szpitala CPV 33141000-3 | 1 | 4 | Dren sterylny z podwójnym łącznikiem | x | sztuka |  | 20 |  |  |  |   |
| Akcesoria do systemu THOPAZ będącego własnością Szpitala CPV 33141000-3 | 1 | 5 | Zatyczka sterylna do drenu | x | sztuka |  | 40 |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   | **RAZEM PAKIET NR 1** |  |  |   |
|   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa pakietu | Nr pakietu do wniosku | LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | ilość | % Vat  | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa kod producenta  |
| Łączniki CPV 33140000-3  | 2 | 1 | Łącznik Martwa przestrzeń: wykonany z medycznego PVC, karbowany, podwójnie obrotowy łącznik kątowy, sterylny. Otwór do odsysania oraz bronchoskopii zabezpieczony zatyczką**Złącze 22M/15F – 15M** | długośc bez łaczników8 – 15 cm | sztuka |  | 4300 |  |  |  |   |
| Łączniki CPV 33140000-3  | 2 | 2 | Łącznik Martwa przestrzeń: wykonany z medycznego PVC, karbowany, podwójnie obrotowy łącznik kątowy, sterylny. Otwór do odsysania oraz bronchoskopii zabezpieczony zatyczką**Złącze 22M/15F – 15M22M/15F – 22F** | długośc bez łaczników8 – 15 cm | sztuka |  | 1150 |  |  |  |   |
| Łączniki CPV 33140000-3  | 2 | 3 | Łącznik karbowany Wykonany z medycznego PVC. Podwójnie obrotowy łącznik kątowy, sterylny. Otwór do odsysania oraz bronchoskopii, zabezpieczony zatyczką,**złącze 22M/15F – 15M lub 22M/15F – 22F** | nierozciągliwy 15 cm  | sztuka |  | 100 |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   | **RAZEM PAKIET NR 2** |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Nazwa pakietu | Nr pakietu do wniosku | LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | ilość | % Vat  | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa kod producenta  |
| Cewniki silikonowe, silikonowane z PCWCPV 33140000-3 | 3 | 1 | Cewnik FOLEYA dwudrożny. Wykonany z LATEKSU POKRYTEGO SILIKONEM. Długość 38- 42 cm z balonem. Rozmiar : 12, 14 , 16, 18, 20, 22,24 | x | sztuka |  | 11280 |  |  |  |   |
| Cewniki silikonowe, silikonowane z PCWCPV 33140000-3 | 3 | 2 | Cewnik FOLEYA trójdrożny. Wykonany z LATEKSU POKRYTEGO SILIKONEM. Długość 38- 42 cm z balonem. Rozmiar : 16, 18, 20, 22,24,26 | x | sztuka |  | 400 |  |  |  |   |
| Cewniki silikonowe, silikonowane z PCWCPV 33140000-3 | 3 | 3 | Cewnik FOLEYA dwudrożny z dwiema końcówkami. Silikonowy. Długość 38- 42 cm z balonem Rozmiar : 12, 14, 16, 18, 20, 22. | x | sztuka |  | 400 |  |  |  |   |
| Cewniki silikonowe, silikonowane z PCWCPV 33140000-3 | 3 | 4 | Cewnik FOLEYA z końcówką TIEMANNA. Wykonane z LATEKSU POKRYTEGO SILIKONEM. Długość 40- 44 cm z balonem 10 ml. Rozmiar: 14, 16,18, 20, 22. Opakowanie folia-papier. | x | sztuka |  | 360 |  |  |  |   |
| Cewniki silikonowe, silikonowane z PCWCPV 33140000-3 | 3 | 5 | Cewnik FOLEYA z końcówką TIEMANNA. Silikonowy. długość 40- 44 cm z balonem. Rozmiar : 12, 14, 16,18, 20, 22 | x | sztuka |  | 150 |  |  |  |   |
| Cewniki silikonowe, silikonowane z PCWCPV 33140000-3 | 3 | 6 | Cewnik Nelatona. Rozmiar: 10,12,14,16, 18 dł.40cm | x | sztuka |  | 1000 |  |  |  |   |
| Cewniki silikonowe, silikonowane z PCWCPV 33140000-3 | 3 | 7 | Cewnik zewnętrzny dla mężczyzn, wykonany w 100% z silikonu, Kompatybilny ze wszystkimi workami do zbiórki moczu.  | rozmiar 25,29,32 mm | sztuka |  | 10 |  |  |  |   |
| Cewniki silikonowe, silikonowane z PCWCPV 33140000-3 | 3 | 8 | Cewnik Couvelaira. wykonane z PCW, satynowa powierzchnia "zmrożona" jednorazowy, jałowy. Rozmiar: 14, 16,18, 20, 22, 24; dł. 40-44 cm. | x | sztuka |  | 205 |  |  |  |   |
| Cewniki silikonowe, silikonowane z PCWCPV 33140000-3 | 3 | 9 | Cewnik Couvelaira trójdrożny. Silikon.Balon 50 ml lub dla 18Fr i 20FR balon 50-80ml oraz dla 22FR i 24FR balon 80-100ml, dł. 40cm - 44 cm. Rozmiar: 18,20, 22, 24  | x | sztuka |  | 20 |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |  | **RAZEM PAKIET NR 3** |  |  |   |
|   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  |  |
| Nazwa pakietu | Nr pakietu do wniosku | LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | ilość | % Vat  | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa kod producenta  |
| Cewnik Tiemanna; CPV 33140000-3 | 4 | 1 | Cewnik Tiemanna. wykonany z lateksu silikonowanego Rozmiar Ch: 14, 16, 18, 20, 22 dł.35 – 42 cm. | x | sztuka |  | 500 |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   | **RAZEM PAKIET NR 4** |  |  |   |
|   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa pakietu | Nr pakietu do wniosku | LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | ilość | % Vat  | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa kod producenta  |
| Cewniki DufourCPV 33140000-3 | 5 | 1 | Cewnik Dufour, balon 50ml, dwudrożny, zagięte zakończenie, silikonowy, z zaworem Luer, sterylny, Rozmiar: 18,20,22,24 F. | x | sztuka |  | 20 |  |  |  |   |
| Cewniki DufourCPV 33140000-3 | 5 | 2 | Cewnik Dufour, trójdrożny zagięte zakończenie, silikonowy, z zaworem Luer, sterylny, Rozmiar: 18,20FR balon 50-80cc/ml; 22,24FR balon 80-100cc/ml | x | sztuka |  | 200 |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   | **RAZEM PAKIET NR 5** |  |  |   |
|   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  |  |
| Nazwa pakietu | Nr pakietu do wniosku | LP | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | ilość | % Vat  | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa kod producenta  |
| POKROWIEC DO REJESTRATORA DMS 300-7 CPV 33140000-3, CPV 39512200-6 | 6 | 1 | POKROWIEC DO REJESTRATORA DMS 300-7 Jednorazowe etui na rejestratory holterowskiewyrób niemedyczny | x | sztuka |  | 2000 |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   | **RAZEM PAKIET NR 6** |  |  |   |