**OPZ szafki na AED z alarmem**

- wyposażona w alarm dźwiękowy uruchamiający się po otwarciu drzwiczek

- wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo

- drzwiczki wyposażone w okno umożliwiające kontrolę zawartości

- okienko na kluczyk z szybką, umożliwiające do niego łatwy dostęp w przypadku konieczności użycia

- kolor biały

- szafka oznakowana napisem AED koloru zielonego

- wymiary : 37 x 37 x 17 cm, +/- 5 %

- możliwość dezaktywacji alarmu do prac serwisowych