## Arkusz1
lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | kwota VAT | wartość brutto
1 | Blacha ocynk płaska 0,5 arkusz 125x200cm | szt | 5
2 | Dysperbit 20kg | szt | 20
3 | Elastyczna masa uszczelniająca typu Fast-Aqua, bezbarwna - opakowanie tuba po 310 g | szt | 10
4 | Hak do rynny prosty nakrokwiowych 120 | szt | 30
5 | Hak do rynny prosty nakrokwiowych 150 | szt | 60
6 | Kolano rynny górne spust, ocynk, fi 120 mm, rozbieralne na 2 części | szt | 10
7 | Kolano rynny górne spust, ocynk, fi 150 mm, rozbieralne na 2 części | szt | 10
8 | Lej spustowy 150/120 ze stali ocynkowanej do rynny 120 mm na rurę 100 mm | szt | 10
9 | Lej spustowy 150/120 ze stali ocynkowanej do rynny 150 mm na rurę 120 mm | szt | 20
10 | Lepik na zimno do papy, opakowanie min 5kg max 10kg (data ważności w dniu dostawy min. 12 m-cy od daty produkcji) | kg | 10
11 | Masa bitumiczna Dacholeum rozpuszczalnikowa, średnio modyfikowana kauczukiem syntetycznym,do renowacji pokryć papowych i wykonywania hydroizolacji typu lekkiego i średniego, aplikacja szczotką na zimno, kolor czarny, temp. stosowania +5oC do +35oC, czas schnięcia 12h, lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego, opakowanie: min 5kg max 20 kg | kg | 350
12 | Masa bitumiczna lepik na zimno, rozpuszczalnikowa do przyklejania pap asfaltowych do: wcześniej wykonanych pokryć papowych, aplikacja szczotką na zimno, kolor czarny, temp. stosowania +5 C do +35 C, czas schnięcia 12h, opakowanie: 5 l | szt | 20
13 | Masa bitumiczna lepik na zimno, rozpuszczalnikowa do przyklejania pap asfaltowych do: wcześniej wykonanych pokryć papowych, aplikacja szczotką na zimno, kolor czarny, temp. stosowania +5 st C do +35 st C, czas schnięcia 12h, opakowanie: 3 kg | kg | 40
14 | Masa bitumiczna lepik na zimno, rozpuszczalnikowa do przyklejania pap asfaltowych do: wcześniej wykonanych pokryć papowych, aplikacja szczotką na zimno, kolor czarny, temp. stosowania +5oC do +35oC, czas schnięcia 12h, opakowanie: min 5 kg max 20kg | kg | 100
15 | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa DYSPROBIT (20kg w opakowaniu) | szt | 4
16 | Membrana PVC do pokryć dachowych przeznaczona do krycia dachów płaskich i o niewielkim pochyleniu w nowo budowanych oraz modernizowanych budynkach przemysłowych. Grubość 1,5 mm w kolorze jasny popielaty. | m² | 5
17 | Palnik dekarski gazowy do zgrzewania papy z reduktorem i przewodem (ok. 5m), dysza śr. 60mm, długość palnika wraz z dyszą około 60 cm, temp. Płomienia do 1850 stopni celciusza, antypoślizgowa rękojeść z dźwignią i pokrętłem regulacji przepływu gazu, stalowa dysza i zawór przepływowy, przyłącze węża GW 3/8 cala oraz GW 1/2 cala, przyłącze palnika GZ 3/8 cala. | szt | 1
18 | Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wierzchniego krycia W 400 szara; wodoszczelna; wielkość: długość 15 m, szerokość 1 m (bez zawartości azbestu oraz składników smoły węglowej) | rolka | 4
19 | Papa termozgrzewalna 5,2 mm | m² | 500
20 | Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia V60, grubość 4,2 mm, rolka min 7,5m² - max 10 m² | m² | 250
21 | Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia V60, grubość 5,2 mm, rolka min 7,5m² - max 10 m² | m² | 150
22 | Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia V60, grubość 5,2 mm, rolka min 7,5m² - max 10 m², odporna na warunki atmosferyczne, zachowanie giętkośći normatywnej do minus 20 stopni celcjusza | m² | 500
23 | Papa wierzchnia w rolce, wierzchniego krycia W 400, (jednostronnie posypana), rolka min 7,5m² - max 16 m² | m² | 150
24 | Płyta poliwęglanowa trapezowa 250 x 90 cm transparentna. | m² | 100
25 | Reduktor gazowy do palnika dekarskiego | szt | 1
26 | Renoblacha do renowacji dachów blaszanych pojemnik 5 l | szt | 4
27 | Rura spustowa 100 mm ocynk 3 mb | szt | 10
28 | Rura spustowa 120 mm ocynk 3 mb | szt | 10
29 | Rynna 120 mm ocynk 3 mb | szt | 10
30 | Rynna 150 mm ocynk 3 mb | szt | 30
31 | Rynna ocynkowana fi 150mm dł. 2m | szt | 50
32 | Szczotka do lepiku/smoły | szt | 10
33 | Sztucer ocynkowany do rynny 150/120mm | szt | 10
34 | Taśma aluminiowa samoprzylepna izolacyjna 50mm X 50m | szt | 4
35 | Uchwyt do rury spustowej 80 ocynkowany, dł. Pręta uchwytu 8x110mm | szt | 10
36 | Uchwyt do rynny fi 150 mm na kołek rozporofy 12mm | szt | 50
37 | Wodoodporna, elastyczna powłoka dachowa opak. 5 kg | kg | 10
38 | Zakończenie rynny ślepe 120 mm ocynkowane lewe | szt | 20
39 | Zakończenie rynny ślepe 120 mm ocynkowane prawe | szt | 20
40 | Zakończenie rynny ślepe 150 mm ocynkowane lewe | szt | 10
41 | Zakończenie rynny ślepe 150 mm ocynkowane prawe | szt | 10
|  |  |  | SUMA | 0 |  | 0 | 0